RVV电缆全称铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套软电缆，又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线，是护套线的一种。

rvv电线电缆就是两条或上的rv线外加一层护套。RVV电缆是弱电系统最常用的线缆，其芯线根数不定，两根或以上，外面有PVC护套，芯线之间的排列没有特别要求。

字母R代表软线

字母V代表绝缘体聚氯乙烯（PVC）

比如：rvv2*0.5就是2根0.5平方毫米的线外加一层外护套，护套的作用是

1、保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀；

2、增强线缆机械强度。

rvv电缆主要用途：应用于电器、仪表和电子设备及自动代装置用电源线、控制线及信号传输线，具体可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统等。