8775C1数字功率计│青智电参数测量仪

8775C1单相电参数测量仪

■ 测量项目 Measurement：AC/DC
U(5-600V)，AC/DC I(1mA-40A)，P(U×I×PF)，

PF(0.2-1.0)，F(45Hz-65Hz)，电能(999.9kW.h)

■ 准确度等级 Accuracy： 0.2级(0.1%读数+0.1%量程)

■ 参数设置 Parameter Setting：U、I、P上下限，bps，addr

■ 报警功能 Alarming：越限声光报警

■ 输出方式 Output： RS232C/485 （标配RS485）

■ 工作电源 Power Supply：AC220V±10% / AC100V±10%（可选）

■ 仪表尺寸 Dimension：112（H）×260（W）×303（D）mm

■ 仪表重量 NetWeight：≈4.5kg 
网址：www.lemaiyi.com

联系人：杜经理

电话：0755-29172121 13828721088 13823739592