PP折叠风管

关键词：PP折叠风管 PP折叠管 PP管 PP风管

PP折叠风管外观精致，用于电子、晶圆工程，LCD、无尘室内设备二次配管，是可任意弯曲缩短长度的抽送风管。

性质：耐酸碱气体、抗UV，长度可供任意段落伸缩固定；可任意弯曲定型为各种形状。

构制：管壁为PP 螺旋-钢丝   标准颜色-米白色

温度范围：-20℃——+80℃

规格：内径50-300mm

长度及压缩: 5m/1m