尼龙布风管

材质：尼龙布风管，尼龙布，风管，通风吸尘管，尼龙布吸尘管

规格尺寸：1、内径50mm-500mm

2、温度：-15℃——100℃

3、钢丝：0.8-2.0mm

4、流速：29m/s

特性：1、以尼龙布被覆，内以螺旋钢丝支撑，尼布布热压粘接钢丝。

2、最大耐压350mmWG，标准长度10米/条。

3、高伸缩弯曲性，施工容易。

用途：尼龙布风管用于各种机械，干燥机，注塑机，高级洁净室，工业厂房除尘、排风、抽送高温气体等。