| 杭州来涞科技有限公司产品报价 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 斯德克雷达测速仪 |
| 型 号 | BASIC |
| 参 数 | 静态测速范围：8～322 kmh。 环境要求：温度：零下30度 ~ 零上60度；湿度：0 % ~ 90% 微波频率：24.15Ghz(K-band)， 发射角：15度; 最大发射功率:10毫瓦 精度：+/-1kph 测程：约1000米 电池类型：AA型可充电镍氢电池组 电池容量：960mAh 机械指标：重量700克（含电池） 高度—193毫米 长度—218毫米 宽度—71毫米 外壳材料—高强度聚碳酸酯塑料 |
| 介 绍 | 此款雷达测速仪为美国STALKER BASIC型，测试精度高、响应时间短、重量轻巧、防水滴溅落，抗两米跌落、适合野外应用等优点，是交通警察随身携带的理想测速工具。 |
| 价 格 | 9500元/台 (含17%增值税专用发票\ 含快递邮费) |
| 联系方式 /地 址 | 联系电话:0571-65110639 15336874954 传真:0571-88770444 联系人:李建秋 浙江杭州市余杭区良渚书林苑1-17-21 (杭州来涞科技有限公司) |
| 备 注 | 报价有效期: 30天 |

2012-3-30