生物质颗粒燃料特点

木屑颗粒是国家鼓励发展的一种清洁环保的可再生生物质能源，可用做家庭壁炉或锅炉供热的燃料，在欧美地区的使用更广泛。主要以锯末等农林业加工剩余物制成。经过烘干、高温压缩等步骤使之成型。 
    因为木屑颗粒是经过强烈压缩的，它的燃烧效率非常高，并且含水率很低（约6%到10%），几乎没有有害气体释放出来。其燃烧效率超过95%以上（普通煤为60%）与高品质的煤相似。释放出来的二氧化硫、氨化合物及灰尘极少。   
    这种木屑颗粒可用于特别设计的壁炉和锅炉来供热。木屑颗粒的尺寸都很一致（长约2cm到3cm，直径6mm到8mm）。木屑颗粒的低水和高密度意味着它可在加热器中自动地、清洁地燃烧掉。此外，一些现有的使用固体和油的锅炉也同样可以改用木屑颗粒。木屑颗粒通常由木材加工废料制成，比如板头、锯末等，没有任何化学添加剂。