- APC SUA3000UXICH：

- UPS类型：在线式

- 额定功率：3KVA

- 后备时间：依外接电池容量分钟

- 电池类型：标称48V电池组

- 输入电压范围：160- 286V

- 输入频率范围：50/60 ± 5Hz

- 输出电压范围：230V±5%V

- 输出频率范围：47- 53 Hz for 50 Hz nominal,57...

| 基本参数 | - UPS类型：在线式 - 额定功率：3KVA - 后备时间：依外接电池容量分钟 - 输出插座：(8) IEC 320 C13,(1) IEC 320 C19 - 电池类型：标称48V电池组 |
| --- | --- |
| 输入输出参数 | - 输入电压范围：160- 286V - 输入频率范围：50/60 ± 5Hz - 输出电压范围：230V±5%V - 输出频率范围：47- 53 Hz for 50 Hz nominal,57 - 63 Hz for 60 Hz nominalHz |
| 其它参数 | - 噪音值(dBA)：53 - 外观尺寸：546×196×432mm - 产品重量：28.64kg - 其它特点：工作温度:0-40℃/工作湿度:0-95%/存储温度:-15-45 °C/存储湿度:0-95% |