西安融裕机电科技有限公司

电缆夹具出厂检验报告

产品名称：低压电缆夹具             型号、规格：RYJDW13

生产日期：2011年12月21日        生产数量：96 套

检验日期：2011年12月21日        检验依据：RYGF-01-2011

| 序号 | 检验项目 | 检验内容 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 外观光滑、平整，无变形 | 外观光滑、平整，无变形 | 合格 |
| 2 | 外形尺寸 (长×宽×高) | 140×85×35 | 140×85×35 | 合格 |
| 3 | 中心孔尺寸 | 43-51mm | 43-51mm | 合格 |
| 4 | 螺杆中心孔距 | 100mm | 100mm | 合格 |
| 检验结论：经检验，该批电缆夹具符合规范要求，准予出厂！ |  |  |  |  |

检验员：                  审核：

西安融裕机电科技有限公司

电缆夹具出厂检验报告

产品名称：低压电缆夹具             型号、规格：RYJDW13

生产日期：2011年12月21日        生产数量：96 套

检验日期：2011年12月21日        检验依据：RYGF-01-2011

| 序号 | 检验项目 | 检验内容 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 外观光滑、平整，无变形 | 外观光滑、平整，无变形 | 合格 |
| 2 | 外形尺寸 (长×宽×高) | 140×85×35 | 140×85×35 | 合格 |
| 3 | 中心孔尺寸 | 43-51mm | 43-51mm | 合格 |
| 4 | 螺杆中心孔距 | 100mm | 100mm | 合格 |
| 检验结论：经检验，该批电缆夹具符合规范要求，准予出厂！ |  |  |  |  |

检验员：                  审核：