PG-2B型 金相试样抛光机

产品介绍：

在金相试样制备过程中，试样的抛光是一道主要工序。经过磨光的试样，在抛光机上抛光后，表面可达到光亮如镜的效果。

PG-2B型柜式金相试样抛光机是PG-2A型金相试样抛光机的升级版，转速由原来的一速设计为二速，适应不同材料在抛光时的不同转速需求，柜式结构也对使用人员带来极大的方便。

本产品广泛适用于事业单位、冶金机械企业、科研院（所）的理化检验测试中心、金相检验室、光谱室等。

技术参数：

抛盘直径：Φ230mm

转    速：（左盘）900r/min     (右盘）1400r/min

电机功率：180W

电    源：220V  50HZ

外 形 尺寸：800mm×500mm×920mm

重量：63Kg

主要附 件：抛光织物4片，耐压进水管1.5m、 排水管1.5m