QG-35A型 金相试样切割机

产品介绍：

在金相试样制备过程中，材料的切割是试样制备的首道工序。经过研究开发，本机具有操作使用方便，易维护、易保养等优点，切割范围与转动功率也均大于国内同类产品。

为能达到在安全状态下切取最佳样件，采用高速旋转的薄片增强砂轮来截取试样；为避免在切割中试样过热而烧伤材料组织，设计装有冷却系统，用来带走在切割时所产生的热量，避免试样过热而改变组织，是试样切割的最佳选择设备。

技术参数：

最大切割截面：35×35mm

砂轮片规格：250×2×32mm

转    速： 2840 r/min

电  机 功 率：1200W

电    源：380V   50Hz

外形尺寸： 400mm×480mm×460mm

重量： 45Kg

主要附   件：切割片2片 、 耐压进水管1.5m、 排水管1.5m   工具一套