XQ系列金相试样镶嵌机

产品介绍：

样件的镶嵌，是样件磨抛的前一道工序，对微小、不易手拿或不规则的试样进行镶嵌，经镶嵌后的样件就便于对试样进行标记、磨抛等操作，也有利于在金相显微镜下正确地观察材料的组织和在硬度计上测试材料的硬度等。

本产品系机械式镶嵌机，曲线流畅，加热温度由数字温度仪控制，各种性能稳定可靠，为更安全地操作，本产品装有安全防护盖板，是试样镶嵌的最佳设备。

本产品广泛适用于大专院校、事业单位、冶金机械企业、科研院（所）的理化检验测试中心、金相检验室、光谱室等。

技术参数:

本系列产品分为三种规格型号：

| 型号 | XQ-22A | XQ-30A | XQ-45A |
| --- | --- | --- | --- |
| 制样直径 | Φ22mm | Φ30mm | Φ45mm |
| 加热器功率 | 650W | 650W | 850W |

电      源：220V   50HZ`

外 形 尺寸：340mm×300mm×430mm

重量：31Kg

主要附      件：镶嵌料1瓶、加热器1件、漏斗1个