YM-2A型 金相试样预磨机

产品介绍：

在金相试样制备过程中，预磨是抛光前必不可少的一道工序，它利用不同粒度的金相砂纸，对各种金属及合金的试样进行磨光，能除去试样在切割过程中产生的塑性变形和表面加热的痕迹，供进一步抛光后进行组织的显微评定。

本产品广泛适用于大专院校、事业单位、冶金机械企业、科研院（所）的理化检验测试中心、金相检验室、光谱室等。

技术参数：

磨盘直径：Φ230mm

磨盘转速：（左盘）450r/min （右盘） 550r/min

电机功率：550W

电    源：380V  50HZ

外形尺寸：730mm×610mm×300mm

重量：46KG

主要附    件：耐压进水管1.5m、排水管1.5m  抛光织物4片