U型过滤器

| Type 型号 | Nominal Diameter(DN)公称通径 | External dimensions(mm)外形尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | L | H |
| UG型一A | 10 | 150 | 80 | 125 |
|  | 15 | 150 | 80 | 125 |
|  | 20 | 180 | 100 | 153 |
|  | 25 | 180 | 100 | 153 |
|  | 40 | 200 | 155 | 304 |
|  | 50 | 300 | 155 | 340 |
|  | 65 | 340 | 220 | 380 |
|  | 80 | 400 | 250 | 420 |
|  | 100 | 500 | 295 | 502 |
|  | 150 | 600 | 335 | 650 |
|  | 200 | 786 | 395 | 770 |
| UG型一B | Nominal Diameter(DN)公称通径 | External dimensions(mm)外形尺寸 |  |  |
|  |  | L | H1 | H2 |
|  | 15 | 270 | 90 | 145 |
|  | 20 | 270 | 90 | 145 |
|  | 25 | 270 | 90 | 145 |
|  | 32 | 320 | 125 | 175 |
|  | 40 | 320 | 125 | 175 |
|  | 50 | 320 | 125 | 175 |
|  | 65 | 430 | 140 | 220 |
|  | 80 | 430 | 140 | 220 |
|  | 100 | 430 | 140 | 220 |
|  | 125 | 460 | 160 | 235 |
|  | 150 | 460 | 170 | 235 |
|  | 200 | 460 | 190 | 235 |