DGS20/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯

产品名称： 矿用隔爆型LED巷道灯 
    规格型号： DGS20/127L(A) 
  DGS20/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯

标准和要求： GB3836-2000,MT221-2005 
    DGS20/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯

适用范围： 严格按煤矿安全有关规定使用。 
    DGS20/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯

产品特点： 
     
    DGS20/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯：灯具由进线部件壳体、透明罩部件、灯座部件等组成，并设计有开门断电源装置、门盖快启结构装置，方便更换光源与维护。 
     
    DGS20/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯：灯具光源选用LED新光源技术，寿命长达100000小时、显色性好、无闪烁、节约能源；能在低温和低压的情况下瞬时起动，是煤矿改善照明条件，保证安全生产理想的先进技术产品。 
     
     
     DGS20/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯   主要用途及适用范围 
     
        DGS20/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯：灯具使用于具有瓦斯和煤尘爆炸危险场所，主要适用于巷道、峒室、变电所、泵房、井底停车场、选煤车间、控制室、输煤皮带 
    等作固定照明之用。
        DGS20/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯：技术参数 
     
        DGS20/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯：功率：20W 
     
        DGS20/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯：电压：交流127-220 +10% -25% 
     
        DGS20/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯：频率：50Hz 
     
        DGS20/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯：工作电流：350mA 
     
       DGS20/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯： 光通量：2000Lm 
     
        DGS20/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯：功率因素：98 
     
        DGS20/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯：寿命：100000h