质量保证

DGC175/127B（A）矿用隔爆型投光灯：依据GB3836.1-2000、GB3836.2-2000标准设计制造。全套设计经国家指定检验单位审查批准，外壳使用的金属材料经国家煤矿防尘通风安全产品质量监督检验中心进行金属材料摩擦火花安全性检验合格.

DGC175/127B（A）矿用隔爆型投光灯：用途

DGC175/127B（A）矿用隔爆型投光灯：用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的场所。因投射距离远，照射范围大，广泛应用于井巷施工照明，井口照明，带式输送机照明，掘进照明，掘井工作面的扒钎、锚喷、竖井等作业照明，地下煤仓照明、井下闭路电视监控照明等。

175W 127V DGC  投光灯，矿用投光灯

DGC175/127B（A）矿用隔爆型投光灯：产品特点

DGC175/127B（A）矿用隔爆型投光灯：的光投射有效距离40米，投射范围20米，光亮为14000lm，是普通防爆灯具的5倍，光源平均寿命为6000小时，是普通光源的3倍，光色与太阳相当，颜色逼真，并且使用方便，耐电压波动大，节能等特点，是改善煤矿施工照明条件、保证安全的先进技术新产品。

主要技术参数

◇DGC175/127B（A）矿用隔爆型投光灯

光源：金属卤化物气体放电灯泡

◇DGC175/127B（A）矿用隔爆型投光灯

灯泡额定功率：175W

◇DGC175/127B（A）矿用隔爆型投光灯

灯具额定电压：127V（交流+10%，-15%）

◇DGC175/127B（A）矿用隔爆型投光灯

投光距离：40米

◇DGC175/127B（A）矿用隔爆型投光灯

重量：灯具本体9.5Kg。镇流器箱10Kg

另有型号：（DGS175/127B（B）矿用隔爆型投光灯、DGS175/127B（Z）矿用隔爆型投光灯、DGE175/127B（z）矿用隔爆型投光灯）