HCH-2000C+型超声波测厚仪

一、概述：

HCH-2000C+型超声波测厚仪的内部电路均采用最新数字电子技术，具有体积小、功耗低、穿透力强、抗摔打、抗振动、示值稳定、检测精度高、可存储测量值、带公英制转换、全汉显中文菜单、触摸按键、液晶显示、可连接微机、打印机等特点，是您在实际应用中首选的仪器。

二、主要技术性能：

1、测量范围：0.7～350mm（45＃钢)。

2、声速范围：1000～9990m/s

3、显示精度：0.1mm

4、测量误差：1％ *厚度值±0.1mm

5、使用环境：温度-10℃～60℃ 相对湿度小于90％

6、测量方式：手动存储测量

7、存储容量：600个测量点

8、外形尺寸：124＊51＊27mm3

9、重量：160g（含电池）

10、探头频率：2MHz-10MHz

11、带自动背景光

12、自动断电：本仪器待机五分钟将自动关机

13、数据传输：RS232接口，可与微型打印机或PC连接

三、配置：

1、HCH-2000C+型主机                      1台

2、探头(φ8探头)                          1支

3、耦合剂                                 1瓶

4、钢锉                                   1把

5、阶梯试块                               1块

6、1.5V电池                               2节

7、使用说明书                             1份

8、保修卡、合格证                         1份

9、手提箱                                 1只

选配件：

1、打印机及通讯打印连线                   1套

2、微机通讯软件                           1盘

3、高温、铸铁、小管径等探头