- 高温调节蝶阀概述：

- 产品名称：高温调节蝶阀，电动高温蝶阀
产品型号：ZAJW-1G
产品规格：DN150-DN3000
公称压力：0.1MPa
适用温度：550℃-1000℃
适用介质：空气、烟气及其它高温气体。泄露率：小于或等于3%
输入信号：电信号0-10（4-20）mA.DC  气信号0.20-0.1MPa
产品说明：高温调节蝶阀具有耐高温、结构紧凑、操作灵活等特点。可与（电、气、手）动执行器组合使用。广泛应用于冶金、建材、石化、电力等行业的通风、环保的含尘烟气、空气管道上。它可与单元组合仪表配套使用，实现生产过程自动调节或远距离控制。