- 内螺纹过滤器概述：

- GL11H/Y内螺纹过滤器主要应用于口径较小的管道设备，连接拆卸方便，排污性能可靠，经济适用。是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀等水力控制阀或其它设备的进口端，用来清除介质中颗粒性杂质，免受因管道内杂质、铁锈、焊屑等带来的堵塞和损坏，从而避免了维修费用和生产损失，保护阀门等设备的正常使用。采用不锈钢双层网结构，坚固耐用，具有结构先进、流阻小、排污方便、纳污量大等等特点，主要用于水、蒸气等介质。当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，去除滤出的杂质后，重新装入即可，使用维护极为方便。可根据用户需要设置过滤网的目数。

- 主要参数：

| DN | L | H | CV |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 78 | 50 | 3.5 |
| 20 | 93 | 60 | 6.5 |
| 25 | 108 | 70 | 10 |
| 32 | 128 | 82 | 19 |
| 40 | 143 | 92 | 26 |
| 50 | 173 | 118 | 45 |

- 潍坊潍高阀门专业销售各种阀门，球阀，蝶阀，闸阀，截止阀，止回阀，调节阀，衬氟衬胶阀门，不锈钢阀门，安全阀，减压阀，租火呼吸阀，疏水阀，电磁阀，旋塞阀，柱塞阀，氧气铜阀门，排气阀排污阀，仪表针型阀，电站阀门，氨用阀门，水利阀门，油田阀门，减温减压装置，特殊冶金阀门等等，通用网址：www.sdweigao.com,www.wfvalve.com欢迎新老客户前来采购，联系电话0536-8383966 13465659171.