- HRF3高温高压蒸汽疏水阀概述：

- HRF3、HRW3、HR3高温高压蒸汽疏水阀用于高温高压的饱和和蒸汽主管和透平机的蒸汽亚临界状态使用。阀内部装有自动吹除装置。新型皇冠式阀片、密封极为可靠。蒸汽保温装置，高效节能。可迅速排出设备起动时的空气殛冷凝结水、排量大、漏汽率小。抗蚀性强．动作可靠，经久耐用。在工作压力范围内，无需调整，节能效果显著。

- 外形尺寸

| 产品型号 | 口径 | 连接方式 | 最高允许温度℃ | 阀体材质 | 外形尺寸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | H1 | H2 | W |
| HRF3 | 15 | 法兰 | 500 | WC6 | 230 | 78 | 35 | 135 |
|  | 20 | 法兰 | 500 | WC6 | 230 | 78 | 35 | 135 |
|  | 25 | 法兰 | 500 | WC6 | 230 | 78 | 35 | 135 |
| HRW3 | 15 | 承插焊 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 |
|  | 20 | 承插焊 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 |
|  | 25 | 承插焊 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 |
| HR3 | 15 | 内螺纹 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 |
|  | 20 | 内螺纹 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 |
|  | 25 | 内螺纹 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 |
| HRF150 CS49H-160V | 15 | 法兰 | 500 | WC6 | 130 | 122 | 58 | 228 |
|  | 20 | 法兰 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 |
|  | 25 | 法兰 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 |
|  | 32 | 法兰 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 |
|  | 40 | 法兰 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 |
|  | 50 | 法兰 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 |
| HRW150 CS49H-160V | 15 | 承插焊 | 500 | WC6 | 220 | 122 | 58 | 228 |
|  | 20 | 承插焊 | 500 | WC6 | 220 | 122 | 58 | 228 |
|  | 25 | 承插焊 | 500 | WC6 | 220 | 122 | 58 | 228 |
|  | 32 | 承插焊 | 500 | WC6 | 320 | 122 | 58 | 228 |
|  | 40 | 承插焊 | 500 | WC6 | 320 | 122 | 58 | 228 |
|  | 50 | 承插焊 | 500 | WC6 | 320 | 122 | 58 | 228 |