不锈钢水箱使用说明书

1、不锈钢水箱作为储存生活用水的二次设备，只能装生活用水（消防用水），不能装盐酸、硫酸或酸性、碱性含量较大的液体。

2、水箱在使用过程中，不要将其他笨重设备放置在水箱顶部，不要用硬物随意敲打或图画水箱版面及管件，有问题要预先通知厂家技术维修人员，维修焊接人员，要求是专门从事氩弧焊接工作的专业人员，维修时要把水放掉。

3、维护人员每月定时观察水箱内、外部主件及配件使用情况，有问题及时向厂家反映。

4、水箱入孔盖不要随意打开，防止水质受二次污染，水箱每年定时清洗、消毒1-2次。

装配式不锈钢肋型焊接水箱产品说明

装配式不锈钢肋型焊接水箱，是指容器本体用不锈钢板冲压带一定凹凸形状，使之钢度大大提高，再焊接成薄壳箱体的新型水箱，是目前国内最先进、最美观、最适用的水箱，其结构精巧、合理、先进，用材省，可在民用及工业建筑中广泛采用，是储存、调节用水的理想设备。它具有结构设计合理、全焊接现场组合，强度高、密封性好，防止水质二次污染，永不渗漏，重量轻，是普通钢板水箱的二分之一，价格合理，外观整洁、光亮、美观、实用等特点。

无锡市吉合不锈钢水箱有限公司

电话：0510-82120635  83784839