液化气分析色谱仪GC-9860Q

液化气分析色谱仪GC-9860Q是一种高性能、实用型专用液化气分析色谱仪。主要用于液化气中组分和二甲醚成分分析. 该仪器采用微型计算机控制和大规模集成电路，操作简便，自动化程度高、可靠性好。温度参数、检测器参数全键盘设定并具有记忆和断电、断气保护功能，液晶显示内容丰富直观。可快速在15分析中内对液化气中组分和含量做出分析与检测，一经推出即得到广大液化气站、液化石油气公司的一致好评，产品遍布全国各地并出口到东南亚国家。

2012年中央电视台3.15晚会曝光在液化石油气中掺混二甲醚已经成为行业内半公开的秘密。那么什么是二甲醚？液化气中是否有二甲醚？如要掺混二甲醚，掺混后含量是多少？如何分析与检测？作为液化气企业，这些问题如搞不清楚，不仅会在经济、信誉上受损失，而且会影响企业自身发展及市场的开拓。

一、 仪器特点

1． 以公司最新一代高性能、高稳定性GC-9860气相色谱仪为基础经专业化研究团队多年研制而成，液化气分析色谱仪采用大屏幕LCD液晶显示技术，直观、具有智能化操作，运行可靠稳定。

2. 多达36种自我诊断功能，并能显示故障部位和排除方法。

3. 配有五阶程序升温，便于优化色谱分离条件，缩短分析时间，提高分析效率。

4. 采用六通阀，填充柱分离，手动进样，实现一次进样即可快速对液化气所有成份及二甲醚进行定性与定量分析。

5.智能化的双后开门技术，保证仪器柱箱温度有良好的控温精度，并能快速降温。

6. 双通道色谱工作站，支持Windows98/2000/XP操作系统，色谱分析谱图储存、数据处理、报告打印随心所欲。

7.仪器电脑连接互联网，可通过远程计算机与仪器连接，实现远程数据采集和管理。提高了装置的自由度，促进实验室的有效应用 。

8.标准化的三厢设计，使液化气分析色谱仪GC-9860Q具有多种扩展性。

二、技术指标

1、温控指标：
        柱  箱：室温上5℃－400℃  精度±0.1℃。
        汽化室：室温上5℃－400℃  精度±0.1℃。
        检测器：室温上5℃－400℃  精度±0.1℃。

2、技术参数：
       控温精度：室温上5℃－399℃  精度±0.1℃。
       柱温箱体积：270mm×270mm×250mm。
       程序升温阶数：五阶。
       程序升温速率：1℃－50℃。
       各阶恒温保持时间：0－300min（1min增量）。
       自动后开门设计，确保快速降温。
       大功率、低噪音的旋转风扇，确保温度的均匀性。

3、检测器精度：

采用半扩散式结构

电源采用恒流控制方式

灵敏度：≥3000mV·ml／mg（正十六烷/异辛烷）。

基线噪声：≤0.02mV。

基线漂移：≤0.1mV/30min。

线    性：≧104

三、主要配置：

1．主机：液化气分析色谱仪GC-9860Q---TCD热导检测器（进口铼钨丝 ）

2. 高纯氢气发生器（纯度大于：99.99%）

3．双通道色谱工作站采集软件（在线升级）

4. 高精度六通阀进样 （高瓷阀芯）

5. 5#（2L）取样袋

6. 液化气专用分析色谱柱