连续测量 - 一体化液位变送器
The Probe
12
■概述
The Probe 是短量程一体化超声波变送器，能有效地测量敞口或密
闭容器中的液体和浆料。
■产品特点
• 易于安装，编程和维护
• 精确且可靠
• 传感器采用 PVDF 共聚物材料或 ETFE 材质
• 可选卫生型
• 专利的声智能回波处理技术
• 内置温度补偿
■应用
其传感器采用 ETFE 或 PVDF 聚合材料，因此能广泛地应用于各种
工业领域。The Probe 易于安装和维护，在食品饮料及制药行业内
拆装清洗。
The Probe 特有的专利的声智能技术能有效可靠地处理回波信号。
滤波器功能用来识别来自液面的真实回波及由声电噪音和运动中
的搅拌器叶片产生的虚假回波。超声波脉冲传播到被测物并返回
的时间经温度补偿后被转换成距离，用于显示、模拟输出及继电
器的动作。
• 主要应用：化学储罐，滤池，泥槽，液体储罐，食品应用。
■组态
The Probe 安装
连续测量 - 一体化液位变送器
The Probe
13
■技术规格
C) 服从出口规章 AL：N， ECCN：EAR99.
■选件
The Probe 可选法兰适配器
The Probe 可选安装套件
三线制两线制（标准型）
操作模式
测量原理超声波液位测量超声波液位测量
输入
测量范围0.25 ~ 5 m 0.25 ~ 5 m
输出
• mA 4 ~ 20 mA 4 ~ 20 mA
- 测量范围正比或反比正比或反比
- 最大负载750 24VDC 时 750Ω 600 24VDC 时回路负载
600Ω
• 继电器用于液位报警和失效报
警
×
电源
• 电源电压18~30VDC，最大 0.2A 12~28VDC，最大浪涌
0.1A
• 最大电能消耗5 W
(200 mA， 24 VDC)
0.75 W
(25 mA， 24 VDC)
标准和认证CE; CSANRTL/C , FM3A CE; CSANRTL/C , FM3A
精度
• 测量误差测量范围的 0.25%( 空气中)
• 分辨率3 mm
• 温度补偿内置
• 回波处理声智能
额定工作条件
• 波束角12°
• 环境温度
- 标准-40 ~ +60 °C
- 金属安装-20 ~ +60 °C
• 最大静态工作压力正常大气压
• 防护等级IP65
设计
• 重量
- 不带法兰适配器1.5 kg
- 带法兰适配器1.7 kg
• 材质
- 电子外壳PVC
- 传感器ETFE 或 PVDF 聚合物
• 防护等级IP65
• 过程连接2" NPT 或 2" BSP 或 PF2
• 法兰适配器3" 通用( 适于 DN65, PN10 和 3"
ASME)
4'' 卫生型
• 电缆入口PG 13.5 为 2 个入口或 ½" NPT 电
缆管
选型和订货数据订货号
The Probe
短量程一体化超声波变送器，能有效地测量敞口或
密闭容器中的液体和浆料
C) 7 M L 1 2 0 1 -
■■■ 0 0
测量范围
5 m 1
传感器
ETFE, 2" NPT (ASME/ASME B1.20.1) A
ETFE, 2" BSPT (EN 10226-1) B
ETFE, 2G (EN ISO 228-2) C
PVDF 聚合物， 2" NPT (ASME/ASME B1.20.1) E
PVDF 聚合物， 2" BSPT (EN 10226-1) F
PVDF 聚合物， 2G (EN ISO 228-2)
PVDF 聚合物， 4" 卫生型安装， 3A 认证
G
型号/ 认证
三线制， 24 V DC， CSA， CE， FM E
二线制， 24 V DC， CE F
附加使用手册
三线制， 24 V 型，多语言手册C) 7ML1998-1GD61
两线制型，多语言手册
（一本使用手册包含在The Probe 中）
C) 7ML1998-1GC61
附件
标签，不锈钢， 12 x 45mm，一行文字，贴于外壳PBD-45000786
通用盒式安装套件7ML1830-1BK
3"ASME, DIN 65, PN10, JIS 10K 3B ETFE 法兰适配
器， 2"NPT
7ML1830-1BT
3"ASME, DIN 65, PN10, JIS 10K 3B ETFE 法兰适配
器， 2"BSP
7ML1830-1BU
卫生型4" 安装夹套7ML1830-1BR
电源， 24VDC， 200 mA，双探头(105 ～ 125VAC
输入）
C) PBD-24900034
电源， 24VDC， 100 mA，单探头(105 ～ 125VAC
输入)
C) PBD-24900016
2" NPT locknut，塑料7ML1830-1DT
2" BSP locknut，塑料7ML1830-1DQ
连续测量 - 一体化液位变送器
The Probe
14
■尺寸图
The Probe 尺寸
■示意图
The Probe 接线

福州瑞翔自动化技术有限公司，郑晓春，15695904373  0591-63323310  QQ：2851231527