欢迎咨询：福州瑞翔自动化技术有限公司

郑工 15695904373  0591-63323310 扣扣：2851231527

MT6070IH3

| 显示 | 显示器 | 7 TFT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分辨率 | 800 x 480 |  |
|  | 亮度 | 350 |  |
|  | 对比度 | 500:1 |  |
|  | 背光类型 | LED |  |
|  | 背光寿命 | >30,000 小时 |  |
|  | 显示色彩 | 24 bits |  |
| 触控面板 | 类型 | 四线电阻式 |  |
|  | 触控精度 | 动作区 长度(X)2%,宽度 (Y)2% |  |
| 存储器 | 闪存 (Flash) | 128MB |  |
|  | 内存(RAM) | 128MB |  |
| 处理器 |  | Cortex A8 32Bit RISC 600MHz |  |
| I/O接口 | USB Host | USB 2.0 x 1 |  |
|  | USB Client | USB 2.0 x 1 |  |
|  | 串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w,Com3:RS-485 2w |  |
| 万年历 |  | 内置 |  |
| 电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |  |
|  | 功耗 | 350mA@24V |  |
|  | 电源隔离 | 内置 |  |
|  | 耐电压 | 500VAC (1 分钟) |  |
|  | 绝缘阻抗 | 超过50MΩ@500VDC |  |
|  | 耐震动 | 10 to 25Hz (X,Y,Z 方向2G30 分钟) |  |
| 规格 | 外壳材质 | 工程塑料 |  |
|  | 外形尺寸 WxHxD | 200.3 x146.3 x 34mm |  |
|  | 开孔尺寸 | 192 x 138mm |  |
|  | 重量 | 约 0.6 kg |  |
| 操作环境 | 防护等级 | IP65 前面板防护等级 |  |
|  | 存储环境温度 | -20 ~ 60C (-4 ~ 140F) |  |
|  | 使用环境温度 | 0 ~50C(32 ~122F) |  |
|  | 使用环境湿度 | 10% ~ 90% RH (无冷凝) |  |
| 认证 |  | 符合CE认证标准 |  |
| 软件 |  | EasyBuilder Pro V3.00.01 或更新软件版本 |  |