140CPU67160

140CPU67160

福州瑞翔为您供应：昆腾CPU67160，热备冗余现货

昆腾140CPU67160 CPU67160，热备冗余现货  昆腾 140CPU65160  CPU65160 266MHz, 2M, 1024/7168Kb, 1MB, 1MB+, 1USB, 1ETH  140CPU65150 CPU65150 166MHz, 2M, 768/7168Kb, 1ETH 1MB, 1MB+, 1USB  140CPU31110 CPU 486处理器,66MHz, 2M SRAM, 2MB&1MB+  140CPU43412U CPU 43412A

140CPU67160 CPU65160现货

140CPU67160现货

施耐德电气公司推出的世界上第一个通用自动化平台Quantum，是具有强大处理能力的大型控制系统，可以满足大部分离散和过程控制的经济和灵活的硬件控制平台。 Quantum系统同时提供了IEC要求的全部5种编程方式：LD、FBD、SFC、IL、ST，将传统DCS与PLC的优势完美地结合于一体，同时具备了强大的过程控制功能和离散控制功能。

CPUUnity 处理器 无算术协处理器 Modicon Quantum - 1024 KB - 266 MHz，Uni CPU 67160 ,热备冗余CPU

商务热线：郑工直线：15695904373 0591-63323310 传真：0591-83312830-822 QQ 2851231527

140CPU67160性能描述
Modicon Quantum自动化控制平台拥有业界领先的性能，包含：
1、5种IEC编程语言（FBD 、LD、SFC 、ST 、IL）适用于各种应用需求 
2、高性能多任务系统 
3、高达7MB 储存空间 
4、涂层保护模块，适用于恶劣环境；安全I/O,高可靠性；支持第三方设备 
5、高性能热备解决方案。每个模块均有小型LCD荧幕及按键，便于本地监控 
6、前面板有多个内置端口（USB、Ethernet TCP/IP、Modbus Plus、以及至少一个 Modbus 端口） 
7、本地机架上可安装第三方模块以连接Profibus-DP 
140CPU67160优势
万众支持，最佳选择
操作简便，功能强大
Modicon Quantum自动化控制平台拥有全系列完整的处理器，适用于复杂的过程控制与基础设施关键系统 
集成优异的通讯功能，诊断功能，大容量的数据储存空间，Modicon Quantum仍保持极佳的扫描周期 
无需停机，即可安装新模块

40CPU67160应用范围
过程控制 
基础设施关键系统

140CPU67160技术信息

140CPU67160主要信息 
范围  Modicon Quantum 自动化平台 
产品或组件类型  Unity处理器

140CPU67160补充信息 
传送模式  Multimode 
时钟脉冲频率  266 MHz 
槽位数  10 
16 
2 
4 
6 
支架数量  2 - local rack(s) 
远程 I/O 站数量  31 station(s) - 2 Ethernet remote rack(s)with 16 X80 maximum 
31 station(s) - 2 coaxial remote rack(s) 
离散量I/O编号  82000 inputs, 82000 outputs - Ethernet remote 
31744 inputs, 31744 outputs - coaxial remote 
Unlimited (26 slots max) - local - forbidden in Hot Standby application 
模拟 I/O 数  Unlimited (27 slots max) - local - forbidden in Hot Standby application 
6900 inputs, 6900 outputs per network - Ethernet remote 
230 inputs, 230 outputs - coaxial remote 
应用专用 I/O  精确的时间戳 
计数器 
高速中断输入 
串行口 
 
可选模块数量  6 (Ethernet, Modbus, Modbus Plus, Profibus DP, Sy/Max) 
140CPU67160环境 
产品认证  CE 
CSA 
GOST 
UL 
Merchant Navy 
标准  HazLoc