产品规格：

10.1吋 (800 * 480) TFT LCD 65536色

3组COM埠,支援RS232 / RS422 / RS485

支持多种下载模式：RS232, USB

支持USB Host, 可外接USB随身碟、打印机、鼠标

IP65防水等级

支持垂直、水平显示

编辑软件DOPSoft支持Windows XP / Vista / 7操作系统

订货说明：

DOP-B10S411 10.1"宽屏/分辨率800×480/打印/U盘/鼠标

开孔尺寸：261.3 x 189.3