赫思曼（hirschmann、赫斯曼）RS20系列交换机：

·可提供4个、8个、9个、16个和24个10/100Mbps端口。
·多种软件版本可供选择：非网管型（U）、网管基础版（B）、网管增强版（E）以及网管专业版（P）。
·光纤端口为多模或单模形式。
·双电源输入和故障信号触点。
·用于备份/恢复配置以及故障设备快速更换的USB端口。
·0℃至+60℃的标志温度范围（另外提供-40℃至+70℃的扩展温度范围和保护涂层）
·完全网管型（支持web、SNMP和通过串口连接的CLI）-VLAN、IGMP Snooping(组播过滤）、端口镜像、端口控制、端口安全性、链路报警、广播限制器、数据流量诊断、环冗余等。

如需了解产品具体价格或技术参数，请联系我们。


常用型号：
全电口
RS20-0400T1T1SDAEHC         （4×RJ45,0℃至+60℃标准温度，网管增强型）
RS20-0400T1T1SDAPHC         （4×RJ45,0℃至+60℃标准温度，网管专业版）
RS20-0800T1T1SDAEHC         （8×RJ45,0℃至+60℃标准温度，网管增强型）
RS20-0800T1T1SDAPHC         （8×RJ45,0℃至+60℃标准温度，网管专业版）
RS20-1600T1T1SDAEHC         （16×RJ45,0℃至+60℃标准温度，网管增强型）
RS20-1600T1T1SDAPHC         （16×RJ45,0℃至+60℃标准温度，网管专业版）
RS20-2400T1T1SDAEHC         （24×RJ45,0℃至+60℃标准温度，网管增强型）
RS20-2400T1T1SDAPHC         （24×RJ45,0℃至+60℃标准温度，网管专业版）
多模光纤
RS20-0400M2T1SDAEHC         （3×RJ45 1×SC,0℃至+60℃标准温度，网管增强型）
RS20-0400M2T1SDAPHC         （3×RJ45 1×SC,0℃至+60℃标准温度，网管专业版）
RS20-0400M2M2SDAEHC         （2×RJ45 2×SC,0℃至+60℃标准温度，网管增强型）
RS20-0400M2M2SDAPHC         （2×RJ45 2×SC,0℃至+60℃标准温度，网管专业版）
RS20-0800M2M2SDAEHC         （6×RJ45 2×SC,0℃至+60℃标准温度，网管增强型）
RS20-0800M2M2SDAPHC         （6×RJ45 2×SC,0℃至+60℃标准温度，网管专业版）
RS20-0800M4M4SDAEHC         （6×RJ45 2×ST,0℃至+60℃标准温度，网管增强型）
RS20-0800M4M4SDAPHC         （6×RJ45 2×ST,0℃至+60℃标准温度，网管专业版）
RS20-1600M2T1SDAEHC         （15×RJ45 1×SC,0℃至+60℃标准温度，网管增强型）
RS20-1600M2T1SDAPHC         （15×RJ45 1×SC,0℃至+60℃标准温度，网管专业版）
RS20-1600M2M2SDAEHC         （14×RJ45 2×SC,0℃至+60℃标准温度，网管增强型）
RS20-1600M2M2SDAPHC         （14×RJ45 2×SC,0℃至+60℃标准温度，网管专业版）
RS20-2400M2M2SDAEHC         （22×RJ45 2×SC,0℃至+60℃标准温度，网管增强型）
RS20-2400M2M2SDAPHC         （22×RJ45 2×SC,0℃至+60℃标准温度，网管专业版）
单模光纤
RS20-0400S2T1SDAEHC         （3×RJ45 1×SC,0℃至+60℃标准温度，网管增强型）
RS20-0400S2T1SDAPHC         （3×RJ45 1×SC,0℃至+60℃标准温度，网管专业版）
RS20-0400S2S2SDAEHC         （2×RJ45 2×SC,0℃至+60℃标准温度，网管增强型）
RS20-0400S2S2SDAPHC         （2×RJ45 2×SC,0℃至+60℃标准温度，网管专业版）
RS20-0800S2S2SDAEHC         （6×RJ45 2×SC,0℃至+60℃标准温度，网管增强型）
RS20-0800S2S2SDAPHC         （6×RJ45 2×SC,0℃至+60℃标准温度，网管专业版）
RS20-1600S2S2SDAEHC         （14×RJ45 2×SC,0℃至+60℃标准温度，网管增强型）
RS20-1600S2S2SDAPHC         （14×RJ45 2×SC,0℃至+60℃标准温度，网管专业版）
RS20-2400S2S2SDAEHC         （22×RJ45 2×SC,0℃至+60℃标准温度，网管增强型）
RS20-2400S2S2SDAPHC         （22×RJ45 2×SC,0℃至+60℃标准温度，网管专业版）

赫思曼（hirschmann、赫斯曼）MS4128-L2P系列交换机：
·4个100Mbps插槽形式。（使用MB-2T可扩展到6插槽）。另外配置有一个1000Mbps插槽。
·可通过双绞线或光纤进行上联，上联的1000Mbps或100Mbps的SFP端口支持多模或单模光纤。
·端口最多有16个10/100Mbps和4个1000Mbps。使用MB-2T端口最多可达24个10/100Mbps。
·模块化设计，所有端口的都通过介质模块来实现，灵活组合。
·软件版本为2层网管专业版（L2P）。
·双电源输入和故障信号触点。
·用于备份/恢复配置以及故障设备快速更换的USB端口。
·0℃至+60℃的标志温度范围
·完全网管型（支持web、SNMP和通过串口连接的CLI）-VLAN、IGMP Snooping（组播过滤）、端口镜像、端口控制、端口安全性、链路报警、广播限制器、数据流量诊断、环冗余等。

如需了解产品具体价格或技术参数，请联系我们。


常用模块：
MB-2T                                 用于MS20-16,MS30-16和MS4128的扩展底板，可为交换机增加2个模块插槽。
MM2-4TX1                           4×10/100Mbps RJ45
MM2-4TX1-EEC                   4×10/100Mbps RJ45,宽温
MM2-4FXM3                        4×100Mbps MM MTRJ
MM2-2FXM2                        2×100Mbps MM SC
MM3-4FXM2                        4×100Mbps MM SC
MM3-4FXM4                        4×100Mbps MM ST
MM3-1FXM2/3TX1               1×100Mbps MM SC,3×10/100Mbps RJ45
MM3-2FXM4/2TX1               2×100Mbps MM ST,2×10/100Mbps RJ45
MM3-2FXM3/2TX1               2×100Mbps MM MTRJ,2×10/100Mbps RJ45
MM3-4FLM4                        4×10Mbps  MM ST
MM3-2FXM2/2TX1               2×100Mbps MM SC,2×10/100Mbps RJ45
MM3-2FXM2/2TX1-EEC        2×100Mbps MM SC,2×10/100Mbps RJ45,宽温
MM3-1FXM2/1FXS2/2TX1     2×100Mbps MM SC,2×10/100Mbps RJ45
MM2-2FXS2                         2×100Mbps SM SC
MM3-2FXS2/2TX1                2×100Mbps SM SC,2×10/100Mbps RJ45
MM3-2FXS2/2TX1-EEC        2×100Mbps SM SC,2×10/100Mbps RJ45,宽温
MM3-1FXS2/3TX1                1×100Mbps SM SC,3×10/100Mbps RJ45
MM3-4FXS2                         4×100Mbps SM SC
MM3-1FXL2/3TX1                1×100Mbps SM SC Long Haul,3×10/100Mbps RJ45
MM3-1FXS2/3TX1-EEC        1×100Mbps SM SC,3×10/100Mbps RJ45,宽温
MM3-1FXM2/1FXS2/2TX1    1×100Mbps SM SC,1×100Mbps MM SC,3×10/100Mbps RJ45
MM4-2TX/SFP                      2×1000Mbps RJ45/SFP（用于MS30-16和MS 4128）
MM4-4TX/SFP                      2×1000Mbps RJ45/SFP（仅用于MS 4128）

赫思曼（hirschmann、赫斯曼）MAR1120系列交换机：
·快速以太网上联端口，最多提供20个百兆端口。
·背插线式，以适应某些行业要求。
·传输介质（双绞线，光纤）以及端口类型（RJ45,M12,SC,ST,LC,MTRJ）可灵活组合。
·19 机架式安装，无风扇设计。
·-40℃至+85℃的标准工作温度范围（提供保护涂层）
·超越变电站通信设备IEC61850-3和IEEE1613标准。
·超越流量控制设备NEMA TS-2标准
·冗余24/36/48VDC或120/250VDC和110/230VAC
·极高效的组件，最大程度地降低热量产生和延长平均无故障时间。
·快速超级冗余环自愈时间<10ms

如需了解产品具体价格或技术参数，请联系我们。


MAR1120系列交换机常用型号：
MAR1120-99TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT9999SCCHPHC
MAR1120-99TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT9999UCCHPHC
MAR1120-99TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT9999SGGHPHC
MAR1120-99TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT9999UGGHPHC
MAR1120-99TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT9999SLLHPHC
MAR1120-99TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT9999ULLHPHC
MAR1120-99TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT9999SMMHPHC
MAR1120-99TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT9999UMMHPHC
MAR1120-99TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT9999SC9HPHC
MAR1120-99TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT9999UC9HPHC
MAR1120-99TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT9999SG9HPHC
MAR1120-99TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT9999UG9HPHC
MAR1120-99TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT9999SL9HPHC
MAR1120-99TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT9999UL9HPHC
MAR1120-99TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT9999SM9HPHC
MAR1120-99TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT9999UM9HPHC
MAR1120-99MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM9999SCCHPHC
MAR1120-99MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM9999UCCHPHC
MAR1120-99MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM9999SGGHPHC
MAR1120-99MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM9999UGGHPHC
MAR1120-99MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM9999SLLHPHC
MAR1120-99MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM9999ULLHPHC
MAR1120-99MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM9999SMMHPHC
MAR1120-99MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM9999UMMHPHC
MAR1120-99MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM9999SC9HPHC
MAR1120-99MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM9999UC9HPHC
MAR1120-99MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM9999SG9HPHC
MAR1120-99MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM9999UG9HPHC
MAR1120-99MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM9999SL9HPHC
MAR1120-99MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM9999UL9HPHC
MAR1120-99MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM9999SM9HPHC
MAR1120-99MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM9999UM9HPHC

赫思曼（hirschmann、赫斯曼）MACH102-8TP-R交换机：
·8个百兆双绞线端口，2个千兆COMBO端口
·2×8端口介质模块插槽
·冗余230VAC电源
·无风扇设计
·热插拔模块
·ACA 21 USB备份
·Hirschmann CLI和WEB接口
·与L2P固件的类似的功能范围
·完全整合至 Industrial HiVision
·温度范围：0℃-+50℃

如需了解产品具体价格或技术参数，请联系我们。

MACH100系列常用交换机型号：
MACH102-8TP           8×10/100 TX 端口，RJ45，2×GE combo 端口，2×8端口介质模块插槽
MACH102-8TP-R        8×10/100 TX 端口，RJ45，2×GE combo 端口，2×8端口介质模块插槽，冗余230VAC电源
MACH102-8TP-F        8×10/100 TX 端口，RJ45，2×GE combo 端口
MACH102-8TP-FR      8×10/100 TX 端口，RJ45，2×GE combo 端口，冗余230VAC电源
MACH102-24TP-F      24×10/100 TX 端口，RJ45，2×GE combo 端口
MACH102-24TP-FR    24×10/100 TX 端口，RJ45，2×GE combo 端口，冗余230VAC电源

MACH100系列常用交换机模块：
M1-8TP-RJ45              8×10/100 TX 端口，RJ45介质模块
M1-8MM-SC                8×100 FX MM，SC介质模块
M1-8SM-SC                8×100 FX SM，SC介质模块
M1-8SFP                     8×100 FX SFP介质模块

赫思曼（hirschmann、赫斯曼）MACH4002-24G-L3P核心交换机：
·最多支持24个千兆以太网端口
·硬件版本为：3层专业版
·19’’机架式安装
·2个用户自定义故障信号触点
·支持热插拔的介质模块适用于不间断的运行
·HIPER-Ring超级冗余环，具有冗余耦合和链路聚合功能
·灵活的供电方式组合：100-240VAC、24VDC、48VDC
·0℃-+60℃的运行温度范围
如需了解产品具体价格或技术参数，请联系我们。

MACH4000系列交换机型号：

MACH4002-24G-L3P

MACH4002-24G-L3E

MACH4002-24G-L2P

MACH4002-24G+3X-L3P

MACH4002-24G+3X-L3E

MACH4002-24G+3X-L2P

MACH4002-48G-L3P

MACH4002-48G-L3E

MACH4002-48G-L2P

MACH4002-48G+3X-L3P

MACH4002-48G+3X-L3E

MACH4002-48G+3X-L2P

MACH4002-48+4G-L3P

MACH4002-48+4G-L3E

MACH4002-48+4G-L2P

MACH4000系列交换机模块及配件：

M4-GIGA 8-SFP

M4-FAST 8-SFP

M4-FAST 8TP-RJ45-PoE

M4-8TP-RJ45

M4-AIR

M4-POWER

M4-POWERCABLE

M4-P-48VDC 300W

M4-P-24VDC 300W

M4-P-AC/DC 300W

M4-S-48VDC 300W

M4-S-24VDC 300W

M4-S-AC/DC 300W

赫思曼（hirschmann、赫斯曼）OCTOPUS 8M Train交换机：

•网管型IP67交换机

•8×10/100 Mbps M12端口

•符合EN 50155标准，可用于铁路车辆

•全封闭设计

•符合ODVA标准的4-芯 D型IP67以太网连接器

•通过SNMP v1、v2、v3，web GUI或TELNET进行管理

•通过HIPER-Ring超级冗余环和快速生成树进行冗余

•冗余电源达到高可靠性

•工作温度范围为-40℃至+70℃

•通过信号触点或网络通信发送外部报警信号

如需了解产品具体价格或技术参数，请联系我们。

OCTOPUS IP67系列交换机型号：

OCTOPUS 8M

OCTOPUS 8M Train

OCTOPUS 8M-6PoE

OCTOPUS 8M-8PoE

OCTOPUS 16M

OCTOPUS 16M Train

OCTOPUS 16M-2FX

OCTOPUS 16M-8PoE

OCTOPUS 16M-8PoE-2FX

OCTOPUS 24M

OCTOPUS 24M Train

OCTOPUS 24M-2FX

OCTOPUS 5TX EEC

赫思曼（hirschmann、赫斯曼）RS20系列非网管型交换机：

•8、9、16、17和25个端口，最大仅占15立方厘米的面积

•最多可配置3个光纤端口

•通过可插拔接线端子提供双24VDC电源输入，提供冗余电源输入

•故障信号触点（由电源输入或某链路故障而触发）

•10/100/1000 Mbps 自动协商和自动交叉

•SPIDER系列为交换机用户提供了经济实惠但却高度可靠的选择

•所有电口都支持•多种多模（MM）和单模（SM）光纤接口可供选择

如需了解产品具体价格或技术参数，请联系我们。

SPIDER系列非网管一体化交换机常用型号：

SPIDER 1TX/1FX

SPIDER 1TX/1FX-SM

SPIDER 1TX/1FX EEC

SPIDER 1TX/1FX-SM EEC

SPIDER 3TX-TAP

SPIDER 4TX/1FX-ST EEC

SPIDER 4TX/1FX

SPIDER 4TX/1FX-SM EEC

SPIDER 4TX/1FX EEC

SPIDER 5TX

SPIDER 5TX EEC

SPIDER 8TX

SPIDER 8TX EEC

SPIDER II Giga 5T EEC

SPIDER II Giga 5T/2S EEC

SPIDER II 8TX/1FX-ST EEC

SPIDER II 8TX/2FX-SM EEC

SPIDER II 8TX/2FX-ST EEC

SPIDER II 8TX/1FX-SM EEC

SPIDER II 8TX/1FX EEC

SPIDER II 8TX/2FX EEC

SPIDER II 8TX

SPIDER II 8TX EEC

SPIDER II 8TX PoE

RS2系列非网管一体化交换机常用型号：

RS2-TX

RS2-3TX/2FX EEC

RS2-3TX/2FX-SM EEC

RS2-4TX EEC

RS2-4TX/1FX EEC

RS2-4TX/1FX-SM EEC

RS2-4TX/1FX-ST EEC

RS2-5TX

RS2-5TX/FX

工业级卡规式集线器和收发器：

RT2-TX/FX-SM

RT2-TX/FX

RH1-CX+ (NAVY)

RH1-TP

RS20系列非网管型交换机

RS30系列非网管型交换机

赫思曼（hirschmann、赫斯曼）BAT300-Rail工业无线路由器：

•内置无线模块，分别使用2.4GHz和5GHz频段

•符合IEEE 802.11a/b/g 的传输标准，最大支持传输速率108Mbit/s

•3个RP-SMA天线接口，配置3个3dBi偶极天线-双频段天线

•最大传输距离可达20KM（使用外部天线，取决于天线的型号、频率范围）

•2*24/12VDC外部电源供电，2*PoE符合IEEE 802.3af

•1个WLAN接口，支持8个SSID。2个10/100兆电口

•-30℃至+50℃的工作温度范围，防护等级IP40,导轨安装

•可作为无线接入点、无线网桥、无线路由器和客户端模式使用

•提供完全的IEEE802.11i的安全性机制、授权和数据加密功能

如需了解产品具体价格或技术参数，请联系我们。

工业无线路由器：

BAT54-Rail

BAT54-Rail - FCC

BAT54-Rail Client

BAT54-Rail Client - FCC

BAT300-Rail

BAT54-F

BAT54-F FCC

BAT54-F X2

BAT54-F X2 FCC

配套天线产品:

BAT-ANT-N-6ABG

BAT-ANT-N-14G

赫思曼（hirschmann、赫斯曼）OZD Profi 12M G12 EEC介质转换器：

•用于Profibus传输介质转换

•1个电口，2个光口，多模接口

•支持冗余环网，宽温

•针对最常用的现场总线协议，hirschmann开发了系列的铜缆-光纤转换器

•使用户可以逾越铜缆的限制，延伸现场总线信号的传输范围

•用于可能存在电磁干扰的关键应用场合中

如需了解产品具体价格或技术参数，请联系我们。

适用于RS 232的介质转换器：

OZDV 2471 G-1300

OZDV 2471 G

OZDV 2471 P

OZDV 2451 G

OZDV 2451 P

适用于RS 485的介质转换器：

OZD 485 G12-1300 PRO

OZD 485 G12 PRO

适用于Geniusbus的介质转换器：

OZD Genius G12

OZD Genius G12-1300

适用于Modbus Plus的介质转换器:

OZD Modbus Plus G12

OZD Modbus Plus G12 1300

适用于WorldFIP的介质转换器:

OZD FIP G3

OZD FIP G3 T

适用于Profibus的介质转换器:

OZD Profi 12M G12 EEC

OZD Profi 12M G11-1300

OZD Profi 12M G12-1300

OZD Profi 12M G12

OZD Profi 12M P11

OZD Profi 12M P12

OZD Profi 12M G11

OZD Profi 12M G12-1300 EEC

OZD Profi 12M P11 PRO

OZD Profi 12M P12 PRO

OZD Profi 12M G11 PRO

OZD Profi 12M G12 PRO

OZD Profi 12M G12 EEC PRO

OZD Profi 12M G11-1300 PRO

OZD Profi 12M G12-1300 PRO

OZD Profi 12M G12-1300 EEC PRO

OZD Profi G12DK ATEX 1

OZD Profi G12DE ATEX 1

OZD Profi G12DU ATEX 1

OZD ProfiPlug P21

OZD ProfiPlug P11

赫思曼（hirschmann、赫斯曼）RPS 120 EEC卡轨型电源：

•输入参数：100~240VAC

•输出参数：24VDC,4.5A.

•卡柜式安装，适应工业现场的需求。

•电源可并联适应，组成冗余。

如需了解产品具体价格或技术参数，请联系我们。

卡轨电源：

RPS 30

RPS 80 EEC

RPS 120 EEC

RPS60/48V EEC

赫思曼专用交换机自动设置适配器：

ACA 11

ACA 21-M12

ACA 21-USB

19’’机柜导轨安装架：

19 Inch DIN Rail Adapter

万兆SFP模块:

M-XFP-SR/LC

M-XFP-LR/LC

M-XFP-ER/LC

M-XFP-ZR/LC

千兆SFP模块:

M-SFP-LH+/LC

M-SFP-LH/LC EEC

M-SFP-LH/LC

M-SFP-LX/LC EEC

M-SFP-LX/LC

M-SFP-SX/LC EEC

M-SFP-SX/LC

百兆SFP模块:

M-FAST SFP-LH/LC EEC

M-FAST SFP-LH/LC

M-FAST SFP-SM+/LC EEC

M-FAST SFP-SM+/LC

M-FAST SFP-SM/LC EEC

M-FAST SFP-SM/LC

M-FAST SFP-MM/LC EEC

M-FAST SFP-MM/LC

赫思曼（hirschmann、赫斯曼）HiVision HPUX Industrial Line：

•HPUX版本，适应于hirschmann的PowerMICE, MICE 20/30, RS 20/30, MICE, RS2, Octopus 8M, EAGLE 等系列产品

•hirschmann网络管理软件，非常适应于对较大型网络的调试和维护

•可随时在应用程序的GUI上查看故障和网络状态信息

•提供网络数据统计，包括带宽适应

如需了解产品具体价格或技术参数，请联系我们。

赫思曼工业网络管理和监控专业软件：

Industrial HiVision 4.0

HiVision PC Based Enterprise

HiVision PC Based Enterprise-Update

HiVision PC Based Industrial Line

HiVision PC Based Industrial Line-Update

HiVision HPUX Enterprise

HiVision HPUX Enterprise-Update

HiVision HPUX Industrial Line

HiVision HPUX Industrial Line-Update