- 索玛电子设备标准系列机柜

- ●名称：电子设备机柜

- ●型号：WFJ-I型

- ●专利号：ZL201120216506.8

- ●材料：框架选用新型铝镁合金型材

- ●颜色：套色，微机白+深灰皱

- ●产品特点：

- 1.外观采用1/2圆弧设计，融入人机工程因素，完美诠释人机工程学设计理念。

- 2.铝镁合金和优质冷轧钢板，完美结合，兼顾高承载与自重轻的技术要求。

- 3.安装立柱采用无级滑槽设计，槽内镶嵌阻尼式滑动螺母，配合U标刻度尺使用，内置设备安装高度可任意调节，提高安装效率。

- 4.型材前门，采用极限窄边设计，视野宽阔；内镶亚克力防震玻璃，便于记录采集数据。(选配）

- 5.左右侧门、后门可独立开启，内置设备调试、维护方便；简单高效的并柜连接方式。

- 6.可关闭的上部、下部走线通道，充分保障客户过线需求。

- 7.底部同时配有万向脚轮和调平支脚，方便设备进行位置移动和固定。

- 8.齐全的可选配件。

- ●表面处理：银白氧化 静电喷塑。

- ●载重:≥1000kg  托板≥200kg。

| - 组成部件 | - 标准配置 | - 可选附件 |
| --- | --- | --- |
| - 基本框架：1组 - 侧门板：1对 - 后门板：1件 | - 风机：1组（2只） - 脚轮及支脚：各4只 - 电源插排：1付 | - L铝支架 抽拉导轨 - 盲板 托板 抽拉式托板 - 键盘盒 抽屉 型材机箱 - 垂直线槽 理线架 - PDU电源 型材玻璃前门 |
| - 产品参数 | - 材料 | - 结构特点 |
| - 容量：15-40U - 宽度：600mm - 高度：896-1979mm - 深度：800/900mm | - 主体框架：铝镁型材 - 门板：冷轧钢板 - 附件：铝镁合金或冷轧钢板 | - 规格：19＂标准 - 前门：玻璃（选配） - 结构：模块式拼装结构 - 载重：≥1000kg - 使用行业：军工电子，航空航天等 |

- ●部分细节图

- 玻璃前门           底部出线孔           U标刻度尺         圆弧型材

- ●订货代码

| - 订货号 | - 规格（U） | - 尺寸（HWD）mm |
| --- | --- | --- |
| - WFJI-1580 | - 15U | - 869x600x800 |
| - WFJI-2080 | - 20U | - 1091x600x800 |
| - WFJI-2580 | - 25U | - 1313x600x800 |
| - WFJI-3080 | - 30U | - 1536x600x800 |
| - WFJI-3580 | - 35U | - 1757x600x800 |
| - WFJI-4080 | - 40U | - 1979x600x800 |

- *可按客户要求定制各种型号规格机柜