BFKG-7.5T（3HP）吸顶式防爆空调

防爆空调系列：

防爆空调是为存在或可能存在级别为IIA、IIB级，温度组别为T1－T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸性气体，并有温度调节要求的场所设计的特种设备，广泛应用于国防工程、石化行业。防爆空调经国家防爆电气产品质量监督检查测试中心（CQSTEx）检测合格，取得了防爆合格证，防爆标志为Exdib[ib Gb]nCIIBT4 。

本产品具有性能稳定、外形美观、安全可靠、操作简便等特点，严格按下列 防爆 电气和空调设备标准设计制造：

GB3836.1-2000   《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》

GB3836.2-2000   《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》

GBB3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备第3部分：增安型“e”》

GBB3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备第4部分：本质安全型“i”》

GB3836.9-1990   《爆炸性环境用防爆电气设备 浇封型电气设备“m”》

JB/10538-2005   《防爆除湿机及空调机》

性能说明：

※ 主要标准件均经过防腐处理，防腐能力优越；

※ 同行领先型防爆结构设计，安装方便，安全可靠，质量更加有保障；

※ 严格按照防爆电气国家标准生产,防爆部件防护等级达到IP54以上；

※ 选用优质材料，具有很好的机械强度承受强大的爆炸压力而不传爆；

※ 专业防爆空调生产厂家，产品的性能优于同行业的其他厂家。

适用范围 
◆爆炸性气体环境：1区或2区危险气体场所；
◆场所中的危险气体或蒸汽：IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；
◆有温度要求(气体类T1-T5)的车间、控制室、分析实验室、危险品库房及办公室等。

防爆空调（壁挂式、柜式、窗式）产品的特点：

1、采用国际名牌滚动转子式压缩机，低噪音防爆风机，运行平稳可靠、省电，使用寿命长。

2、采用高效多折式散热器，冷媒通过与空气的接触更充分，能大幅度的提高空调的制冷制热效果。

3、功能齐全，自动判断和自动运行，制冷，制热，除湿，送风任意选择，可进行四方位风向调节。

4、外表美观、操作方便、节省空间、易于安装。

5、电源为220V/50Hz、115V/60Hz、220V/60Hz多种。

6、最新防爆结构设计，安装方便，安全可靠，质量更加有保障。

7、防爆标志：Exdmib Ⅱ BT4。

8、适用于国防、科研、石油、化工、军工、制药、工厂、仓储等易燃易爆场所。

吸顶式防爆空调特点：

★嵌入式防爆空调机，四面送风，全力运转，三级风速设定，确保处理后的空气可直达房间各个角落。

★多重智能保护系统，确保整机安全运行，用户使用高枕无忧。

★嵌入式安装，美观大方，不占用地面空间。出风不受堆垛高度影响。

★轻便设计，室内机身及面板采用轻质材料设计，装配容易。

★保养、清洗轻松便捷，长久型过滤清洁网可以将清扫周期大大延长，无需频繁清洗过滤网。

★科学风道，静音设计，三维螺旋风叶，大直径离心风扇与发泡技术结合，有效增加循环风量，大大降低噪音。

★成熟高效的制冷（热）系统，制冷（热）快速强劲，短时间内即可达到设定温度。

防爆空调在下列环境条件下能正常工作：
a.海拔不超过2000m；
b.适用环境为：温度5℃～38℃，无腐蚀性气体;
c.存在ⅡA、ⅡB级，T1～T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。

BFKG-7.5T(3HP)吸顶式防爆空调技术参数

| 规格型号 |  | BFKG-7.5T(3HP吸顶机) |
| --- | --- | --- |
| 防爆品牌 |  | 英鹏 |
| 额定制冷量 |  | 7.2 kw |
| 额定制热量 |  | 8.1 kw |
| 制冷 / 制热额定功率 |  | 2.79kw |
| 制冷 / 制热额定电流 |  | 12.4/19.2 A |
| 制冷剂充注量R22/R134a |  | 2.5kg |
| 系统压力 |  | 2.5/0.6 MPa |
| 使用电源 |  | 3~380V/50Hz |
| 防爆标志 |  | Exdib[ib Gb]nCIIBT4 |
| 循环风量 |  | 1100 m3/h |
| 防水等级 |  | IPX4 |
| 噪 声 | 室内机 | 45 dB(A) |
|  | 室外机 | 65 dB(A) |
| 外形尺寸 长×宽×高 | 室内机 | 840×840×60 mm |
|  | 室外机 | 840×950×412 mm |
| 质 量 | 室内机 | 30 kg |
|  | 室外机 | 75kg |
| 环境温度 |  | -5~43℃ |
| 使用面积 |  | 32-50 m2 |

其它说明：

●以上产品涉及设计参数及数据请以机身铭牌为准，恕不另行通知

●适用面积层高：2.6-3.0m
●产品图片与实物可能会有轻微差别，请以实物为准 
●其他详情请参阅本产品使用用册 
●本公司保留以上宣传数据的解释权利