技术参数

型号 EVA-07-220-B/L

输入电压 AC380V±20%

交流频率范围 50/60Hz±10%

输出电压 AC380V±20%

输出最大电流 63A

绝缘性能 ≥10MΩ（输出-机壳）

保护功能 输入过压、欠压、漏电保护及输出限流等保护功能

通信接口 Ethernet通讯、3G、4G、wife

工作环境 海拔≤2000m 温度—30℃ ～ +50℃ 湿度95%

可靠性 MTBF≥100,000Hrs

参考尺寸（W*D*H) 落地式370*276*1535/壁挂式370*181*490

防护等级 IP54

交流充电产品为电动车提供交流充电电源，采用先进的嵌入式控制技术，具有多种计费方式与智能化管理满足最新国家充电标准。具有过流保护，短路保护，漏电保护，紧急停机等功能。人机界面友好，使用简单方便；环境适用性强，稳定可靠。

.

产品核心卖点

1.外形设计采用塑胶面板加不锈钢结构，防护等级IP54（防尘、防雨淋）。

2.显示区、刷卡区采用PC材料，具有较高的强度、耐高低温冲击；具有、自熄、阻燃等特点。

3.全部采用工业级的器件和部件，工作温度范围可达到-30～50℃。

4.脉冲群抗扰度、静电抗扰度、浪涌抗扰度均达到GB/T17626 4级。

5.安装方式多样，可壁挂安装或落地安装；使用方式多样，充电桩可自带国标枪头，也可配置国标枪座。