河南永兴锅炉集团有限公司

| 序号 | 型号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CDZL2.8-95/70-AII | 主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | DN125 | 出水阀门 | 1 | 台 |  |
| 3 | DN125 | 回水阀门 | 1 | 台 |  |
| 4 | DN40 | 排污阀 | 6 | 台 |  |
| 5 | DN40 | 给水阀门 | 1 | 台 |  |
| 6 | DN15 | 水位表 | 1 | 套 |  |
| 7 | φ700 | 膨胀水箱 | 1 | 台 |  |
| 8 | φ325 | 分水器 | 1 | 台 |  |
| 9 | φ400 | 烟囱 | 15 | 米 |  |
| 10 |  | 出烟口接管 | 1 | 台 |  |
| 11 | φ400 | 弯头 | 2 | 台 |  |
| 12 | φ400 | 直节 | 3 | 节 |  |
| 13 | φ600×400 | 大小头 | 1 | 个 |  |
| 14 |  | 方弯头 | 1 | 个 |  |
| 15 |  | 除尘器 | 1 | 个 |  |
| 16 | 4-72No4A | 鼓风机 | 1 | 台 | 5.5KW |
| 17 | Y5-47-6.3C | 引风机 | 1 | 台 | 22KW |
| 18 | 电控机 | 4T配套 | 1 | 台 |  |
| 19 | 4T配套 | 上煤机 | 1 | 台 |  |
| 20 | 4配套 | 出渣机 | 1 | 台 |  |
| 21 | 4T配套 | 调速机 | 1 | 台 |  |
| 22 | R125-200 | 热水循环泵 | 1 | 台 |  |
| 23 | 螺丝 | M12×50 | 24 | 个 |  |
| 24 | 螺母 | M12×50 | 24 | 个 |  |

CDZL2.8-95/70-AII卧式快装热水锅炉发货清单