20°/45°/75°光泽度计 GM-247

| 规格型号： | GM-247 |
| --- | --- |
| 产品应用： | 光泽度计有各种不同的测量角度。通常，20°适用于高光泽材料，60°适用于中光泽材料，85°适用于低光泽材料。另外有两种角度适用于其他材料。45°专门用于测量陶瓷、薄膜、纺织品和阳极氧化铝的光泽度，而75°专用于测量纸张和印刷材料的光泽度。 |

- 符合国际 ASTMD-523,ASTMD1455 ASTM C346,ASTMC584,ASTM D2457,DIN67530,ENISO7668,JISZ8741,MFT30064,TAPPIT480,Gb9754,GB/T13891,GB7706和GB8807标准。技术参数符合JJG 696-2002的标准。

- 采用 USB 数据线输出，与 PC 连接。

- 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。

- 构造精密，结构坚固耐用，外形轻巧，携带方便。

- 只需按动一个键即可进行自动校准，不需要手调。

- 全智能化设计，快速测量。测量准确，重复性好。

- 可储存254组数据，供即时浏览，或者导入电脑。

- 内置高容量可充电锂离子电池，无电池记忆效应。

- 有背光显示，方便在光线较暗的环境使用。

| 显示屏 | 蓝色背光，4 位数显，10 mm LCD |
| --- | --- |
| 测量角度 | 20°/45°/75° |
| 量程 | 0.1 ~ 200 |
| 光度单位 | GU |
| 准确度 | ±1.0（相对于参考标准） |
| 分辨率 | 0.1 |
| 重复性 | ±0.5 GU |
| 测量面积 | 7 x 14 mm（椭圆） |
| 数值记忆 | 254 组 |
| 工作环境 | 温度：0 ~ 40°C |
|  | 湿度：< 85% RH |
| 电源 | 3.7 V 锂电池 |
| 尺寸 | 140 x 45 x 75 mm |
| 重量 | 305 g（包含电池） |
| 标准配置 | 主机 |
|  | 校准标准垫板 |
|  | 电源适配器 |
|  | 光学清洁布 |
|  | 手提便携箱（B04） |
|  | 使用说明书 |
| 可选附件 | USB联机线及软件 |
|  | 蓝牙适配器及软件 |