产品展示

超声波测厚仪

规格型号：	 产品应用：

应用于生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量，也可以对各种板材和各种加工零件作精确测量。能测试任何硬材料、铝、紫铜、黄铜、锌、聚乙烯、聚氯乙烯、灰铸铁、及其它任何超声波的良导体厚度。如刚、铸钢、玻璃、陶瓷、塑料。

产品概况产品详情产品配件

* 采用最新的高性能、低功耗微处理器技术。

* 自动记忆材料代码和声速值，方便使用。

* 具有耦合状态提示功能。

* 自动关机、手动关机功能。

* 采用 USB、RS-232C 数据线输出与 PC 进行数据采集。

* 另外有蓝牙 Bluetooth 数据输出提供选择。

显示器

4位10mm液晶显示屏

传感器

超声波5MHzΦ10

测试范围（公/英制）

1.0~200 mm, 0.04~8 inch

电池电压指示

低电压提示

声速测量

1000~9000 m/s

管材测量下限

Φ15 x 2.0 mm Φ20 x 3.0 mm 由探头而定

校准块

包括

分辨率

0.1 mm (TM-8812C 分辨率为 0.01 mm)

测量精度

0.5%H+0.1（H为被测材料厚度）

自动记忆材料代码和声速值

关机

自动关机、手动关机

工作条件

温度： 0~40°C， 湿度： < 85 %RH

电源

4节7号电池

尺寸

120x62x30 mm

重量

约 164 g （不含电池）

标准配置：

1. 主机.............1台

2. 5MФ8传感器......1个

3. 耦合剂...........1支

4. 便携盒...........1个

5. 说明书...........1份

可选附件：

1. 6MФ6小管径传感器：测量范围(钢): 1.0-50.0mm 允许接触温度 0~50℃

2. 5MФ12高温传感器 ：测量范围(钢): 4.0-100.0mm 允许接触温度 60~300℃

3. 曲面传感器

4. USB, RS232C通讯电缆和软件

- 蓝牙通讯和软件