水活度仪 WA-60A

| 规格型号： | WA-60A |
| --- | --- |
| 产品应用： | 水活度仪可用于测量食品的水分活度。这是一款真正的便携式水活度仪/水分活度仪，其重量只有100克，比手机还要轻巧，精度却可以达到±0.02 aw，随时随地轻松测量水活度。 |

水分活度

水分活度（Water Activity，简称Aw，又称水活性，水活度）主要反应食品平衡状态下的自由水分的多少，反应食品的稳定性和微生物繁殖的可能性，以及能引起食品品质变化的化学、酶及物理变化的情况，常用于衡量微生物忍受干燥程度的能力。通过测量食品的水分活度，选择合理的包装和储藏方法，可以减少防腐剂的使用，可以判断食品、粮食、果蔬的货架寿命。

产品特点

* 传感器和读数一体化。
* 快速检测，5分钟内测量水活度。
* 易读数，水活度和样品温度共同显示。
* 具有自动关机、手动关机功能和欠压报警指示功能。
* 采用“USB 数据线输出”与 PC 进行通讯。
* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择

技术规格：

| 显示器 | 6位背光LCD数字显示,3位湿度aw,3位温度显示 |  |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0~1.0aw |  |
| 分辨率 | ±0.01aw |  |
| 精确度 | ±0.02aw |  |
| 传感器 | 非传导性湿度传感器 |  |
| 测量速度 | 5分钟 |  |
| 工作条件 | 温度 | 0~50ºC |
|  | 湿度 | <90%RH |
| 电源 | 2节 7号电池 |  |
| 尺寸 | 135x70x44mm |  |
| 重量（不含电池） | 100g |  |
| 标准配置 | 主机 |  |
|  | 样品皿 |  |
|  | 手提便携箱（B04） |  |
|  | 使用说明书 |  |
| 可选附件 | USB 联机线及软件 |  |
|  | 蓝牙适配器及软件 |  |