输出

输出功率容量                    865瓦数 /1.5 kVA

最大可配置功率(瓦)              865瓦数 /1.5 kVA

额定输出电压                    220V

输出频率(与主频率同步)          50 Hz

拓朴                            在线互动式

波形类型                        正弦波逐步逼近

输入

额定输入电压                    220V

输入频率                        50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)

输入端子类型                    Australian/Chinese

输入线长度                      1.83米

电池与运行时间

电池类型                        免维护密封铅酸电池(悬浮电解液)：防漏

典型充电时间                    8小时

更换电池                        APCRBC124

预期电池寿命（年）              3 - 5

RBC™ 数量                       1

通讯与管理

接口端口（多个）                USB

控制盘                          多功能液晶显示器状态管理控制台。

有声报警                        市电停电时报警：特别的低电池报警

overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值                  355焦耳

数据线保护

适用于电话/传真/调制解调器/DSL 的模拟电话线（RJ-11 连接器）, 网络管理卡 - 语言包

物理参数

高                              302mm ,30.2cm

宽                              112mm ,11.2cm

深                              381mm ,38.1cm

净重                            13.36kg

毛重                            13.82kg

装运高度                        390mm ,39.0cm

装运宽度                        235mm ,23.5cm

装运深度                        490mm ,49.0cm

颜色                            Black

每个运输托盘上产品数量          20.0

SCC规范                        1073130428686 5

环境

工作温度                        0 - 40 °C

工作相对湿度                    0 - 95 %

操作高度                        0-3000米

存储温度                       -5 - 45 °C

存储相对湿度                   0 - 95 %

存储高度                       0-15000米

在设备表面1米外可听到的噪音   45.0dBA

相符性

管理机构认证                   CCC

标准质保                       2年内维修或更换

可持续提供状态

RoHS                           符合

REACH                          REACH: 不含SVHC