TY4116A8系列

高清拼接全景摄像机

独特优势

- 基于4路传感器完美拼接而成的90°全景画面

- 采用先进的全局曝光技术，工业级高品质光学镜头

- 保证画面均匀，无畸变

- 4x8.0MP @ 30fps（NTSC）/ 25fps（PAL）

- 采用H.264 High Profile/Main Profile/Baseline视频压缩技术,具备高压缩比

- ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控

- 支持Web和Panoview预览，可支持接入第三方软件平台

- 具有优秀的工业级散热设计，适应-40℃ ~ 60℃的极宽温度范围

- 符合IP66级防水防尘,IK10防暴等级设计

系统拓扑图

技术指标

| 指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 分辨率 | 3840*2160 |
| 视场角 | FOH=92°; FOV=16° |
| 白平衡 | 自动 |
| 增益控制 | 自动 |
| 图像处理 | 自动白平衡、自动增益、自动快门 |
| 视频压缩标准 | H.264 |
| 多码流 | 支持（2路1080P） |
| 输出帧率 | 30fps |
| 输出码率 | 32Kbps～100Mbps，支持CBR/VBR |
| 网络接口 | RJ45 网口，支持10M/100M/1000M自适应以太网 |
| 工作温度 | 温度-10℃～60℃ |
| 工作湿度 | 湿度≤95%无结露现象 |
| 防护等级 | IP66 |
| 电源 | DC12V 10A |
| 重量(kg) | 5.0（净重） |

0° ~ 360°

PTZ

应用场景

该全景摄像机可提供 90°视野，适合用于要求在单个画面中提供宽广覆盖区域的监控应用场景；可用于大型广场、交通路口、工业园区、大型卖场、体育场馆、会展中心等场所，监测大面积区域内的活动、人流以及改善区域管理。

中心广场

火车铁路

高密工厂

监狱防范

航空机场

靶场演练

军事演习

海事港口