LA 25-NP

基本参数：

输出继电器类型：Instantaneous

技术：Open loop Hall Effect

测量：Current

原边理论值：5A,6A,8A,12A,25A

精度：0.5%

封装：-

测量范围：36A

供电电压：15-15

供电电压类型：Bipolar

副边信号：25mA

特点：

• 闭环（补偿）

• 采用霍尔效应电流换能器

优点：

• 精度极高

• 线性度非常好

• 低温度漂移

• 优化响应时间

• 宽的频率带宽

• 无介入损耗

• 抗外部干扰能力高

• 电流过载能力

应用：

• 工业