STD-2500-0.82-57

基本参数：

容值Cap(Uf):0.82

尺寸：长度L57mm / 圆形D 38.3mm ;

Irms(A):12

ESR(MΩ):3.3

Ipeak(A)：722

EACO产品的设计主要针对大电流、高频、高压场合，包括IGBT/GTO的缓冲电路、高频大电流谐振、直流链支撑、直流母线高纹波处理、高频大电流隔直、AC滤波、高电压应用等。

主要应用领域有：高频开关电源、太阳能/风力发电并网线路、变频器、UPS/EPS、感应加热电源、混合动力汽车、逆变焊机