2MBI600U2E-060

技术参数：

• Ic(A),Tc=80℃ :600

• Vce(sat),Max(V) :2.45

• Vce(V) :600

• Ton(us) :1.2

• Toff(us) :1.2

• Rth(j-c),K/W :0.052

• Pc(W) :2400

• 封装 :M247

• 电路结构	:半桥

性能概要：

•高速开关

•电压驱动

•低电感模块结构

目标应用：

• 变频电机驱动

• AC和DC伺服驱动放大器

• 不间断电源

• 工业机器，如电焊机