FZ1600R17KE3_B2

技术参数：

• Ic(A),Tc=80℃	       1600

• Vce(sat),Max(V)	       2.45

• Ton(us)	              0.7

• Toff(us)	              1.6

• Rth(j-c),K/W	       0.012

• Pc(W)	              10500

• 封装	                 IHM 130mm

• 电路结构	              一单元

性能概要：

• 高可靠性和强大的模块建设

• UL认可

优点：

• 紧凑型逆变器设计的高功率密度

• 规范

目标应用：

• 电机控制和驱动

• 风能系统解决方案

高能效组件和子系统的系统的高可靠性

• 商业，农业和工程车辆（CAV）

• 牵引