RH50M-4DK.6F.1R

基本参数：

供电电压：3~400V±10%50HZ

功率（KW）:1.15

电流（A）:2.10

最大风量（m3/h）:8000

转速（r/m）:1340

启动电容：无

重量（Kg）:17

外径*厚度（mm*mm）: Φ504*355

属性及特点：

• 集成可调压调速外转子马达的离心叶轮具有良好的马达散热性能

• 最佳的进气条件

• 非常紧凑的结构

应用：

• 管道和屋顶风机

• 空气调节装置

• 热泵

• FFU

• 制冷

• 通风