SHB-500-50-4G

基本参数：

容值Cap(Uf):50

尺寸：L  57.5mm  /  B 30.0mm  / H 45mm /P52.5mm

P1:20.3mm  / d  1.2mm

du/dt(v/us):13

Irms(A):17

ESR(mΩ)5.0

EACO产品的设计主要针对大电流、高频、高压场合，包括IGBT/GTO的缓冲电路、高频大电流谐振、直流链支撑、直流母线高纹波处理、高频大电流隔直、AC滤波、高电压应用等。

主要应用领域有：高频开关电源、太阳能/风力发电并网线路、变频器、UPS/EPS、感应加热电源、混合动力汽车、逆变焊机