FZ900R12KE4

技术参数：

• Ic(A),Tc=80℃	       900

• Vce(sat),Max(V)	       2.1

• Ton(us)	              0.26

• Toff(us)	              0.66

• Rth(j-c),K/W	       0.035

• Pc(W)	              4300

• 封装	                 62mm

• 电路结构	              一单元

性能概要：

• 低开关损耗

• 无可比拟的耐用性

• V（CESAT）具有正温度系数

• 低V（CESAT）

• 4KV AC 1分钟绝缘

• CTI>400

• 高爬电距离和电气间隙

• 高功率密度

• 隔离底板

• 标准封装

优点：

• 灵活性

• 最佳的电气性能

• 最高的可靠性

目标应用：

• 电机控制和驱动

• 风能系统解决方案

高能效组件和子系统的系统的高可靠性

• 太阳能系统解决方案

对于完整的太阳能电力解决方案的主导产品

• 不间断电源（UPS）

• 工业焊接

• 感应加热

• 商业，农业和工程车辆（CAV）