FZ600R12KE3

技术参数：

• Ic(A),Tc=80℃	       600

• Vce(sat),Max(V)	       2.15

• Ton(us)	              0.3

• Toff(us)	              0.65

• Rth(j-c),K/W	       0.045

• Pc(W)	              2800

• 封装	                 62mm

• 电路结构	              一单元

性能概要：

• 低开关损耗

• 无可比拟的耐用性

• V（CESAT）具有正温度系数

• 低V（CESAT）

• CTI>400

• 高爬电距离和电气间隙

• 隔离底板

• 标准封装

优点：

• 灵活性

• 最佳的电气性能

• 最高的可靠性

目标应用：

• 电机控制和驱动

• 太阳能系统解决方案

对于完整的太阳能电力解决方案的主导产品

• 不间断电源（UPS）

• 商业，农业和工程车辆（CAV）

• 感应加热

• 工业焊接