HAS 200-S

基本参数：

输出继电器类型：Instantaneous

技术：Open loop Hall Effect

测量：Current

原边理论值：200A

精度：1%

封装：-

测量范围：600A

供电电压：15-15

供电电压类型：Bipolar

副边信号：4V

特点：

• 霍尔效应测量原理

优点：

• 易于安装

• 低功率消耗

• 小尺寸，节省空间

• 只设计一个宽额定电流范围

• 高抗外部干扰