RH56E-4DK.7Q.1R

基本参数：

供电电压：3~460V±10%△/Y

功率（KW）:4.3

电流（A）:6.4

最大风量（m3/h）:13800

转速（r/m）:1610

启动电容：-

重量（Kg）:-

外径*厚度（mm*mm）: Φ578

属性及特点：

• 集成可调压调速外转子马达的离心叶轮具有良好的马达散热性能

• 最佳的进气条件

• 非常紧凑的结构

• 非常低的风机噪音

应用：

• 管道和屋顶风机

• 空气调节装置

• 热泵