STC-700-4.7-6G

基本参数：

容值Cap(Uf)：4.7

尺寸(mm)：L:57.5  B:30.0  H:45.0  P:52.5  P1：10.2

Ipeak(A):940

引脚直径d:1.2

Irms(A):31

ESR(mΩ)：2.6

du/dt(v/us):200

EACO产品的设计主要针对大电流、高频、高压场合，包括IGBT/GTO的缓冲电路、高频大电流谐振、直流链支撑、直流母线高纹波处理、高频大电流隔直、AC滤波、高电压应用等。

主要应用领域有：高频开关电源、太阳能/风力发电并网线路、变频器、UPS/EPS、感应加热电源、混合动力汽车、逆变焊机