2MBI300VB-060-50

技术参数：

• Ic(A),Tc=80℃ :300

• Vce(sat),Max(V) :1.6

• Vce(V) :600

• Ton(us) :0.4

• Toff(us) :0.52

• Rth(j-c),K/W :-

• Pc(W) :1360

• 封装 :M274

• 电路结构	:半桥

性能概要：

•高速开关

•电压驱动

•低电感模块结构

目标应用：

• 变频电机驱动

• AC和DC伺服驱动放大器

• 不间断电源

• 工业机器，如电焊机