无蜗壳离心风机

型号：

DKH_280-F_W.087

基本参数：

• 额定电压U（V）:400V  50HZ

• 电机功率P1(KW):0.66/0.40

• 额定电流IN(A)：1.10/0.60

• 风机速度n（min﹣1）:2400/1720

• 电容C400V：--UF

• 允许最大介质温度tR:50℃

• 自由出风允许的静压△pta min(Pa):--

• 部分电压下的电流增量△I:--%

• 启动电流与额定电流的比率IA/IN：2.7

• 外形尺寸（mm）：Φ284

优点：

• 结构紧凑，节省空间

• 高效后倾叶轮

• 可安装于任何位置

• 电机直联易于维护

• 适宜变压和变频调速