常规除湿机技术参数

CFZ6.3B工业型除湿机

| 型号 性能 |  | CFZ6.3B |
| --- | --- | --- |
| 除湿量 | Kg/h | 6.3 |
| 风量 | m3/h | 1800 |
| 机外余压 | Pa | 150 |
| 出风方式 | 顶出风后回风 |  |
| 配电功率 | KW | 3.1 |
| 电源 | 380V，50Hz三相四线制 |  |
| 制冷剂 | R22 |  |
| 制冷剂充注量 | ㎏ | 3.0 |
| 压缩机 | 类型 | 3HP全封闭旋转式压缩机 |
|  | 台数 | 1 |
|  | 功率（kW） | 2.8 |
| 离心风机 | 类型 | 外转子低噪音离心式 |
|  | 台数 | 1 |
|  | 功率（KW） | 0.25 |
| 机组外形尺寸 | 长 MM | 800 |
|  | 宽MM | 500 |
|  | 高MM | 1550 |
| 机组重量 | ㎏ | 130 |

功能说明：

● 可电脑自动控制，定时开/关机
● 湿度自动控制，环境湿度精确显示
● 智能化操作，特有湿度±1%精确设定
● 特有工业离心风机，寿命长，噪音低
● 内置防渗漏接水盘，外接软管连续排水
● 电子式温控化霜,低温适用 化霜更彻底,更迅速
● 自动判断故障功能，故障代码显示，维护方便快捷
● 特有断电记忆功能，停电开机自动恢复原始设定状态

其它说明： 
●测试标况T=27℃/RH=70%
●适用面积参考层高：2.6-3.0m
●其他详情请参阅本产品使用用册
●本公司保留以上宣传数据的解释权利
●产品图片与实物可能会有轻微差别，请以实物为准
●以上产品涉及设计参数及数据请以机身铭牌为准，恕不另行通知