2	超细干粉灭火控制器电源线	NH-BVV-2x1.5	米	1280

3	超细干粉灭火控制器控制线	NH-KYJV-5x1.5	米	1280

4	超细干粉控制总线	NH-RVSV-2x0.75	米	13448

5	超细干粉罐体控制总线	NH-RVSV-2x0.75	米	2667

6	镀锌钢管刷防火漆	SC25	米	6839

3	天然气探测报警总线	NH-RVSP-2x1.5	米	3372

4	天然气探测报警电源线	NH-BVV-2x1.5	米	3372

5	耐火控制电缆	NH-KYJV-2x1.5	米	230

6	镀锌钢管刷防火漆	SC25	米	3372

5	电气火灾总线	NH-RVSP-2x1.5	米	3772

6	电气火灾电源线	NH-RVV-2x2.5	米	192

4	感温光纤	多模、铠装、单芯、Ф3.0、62.5/125、低烟无卤	米	20000

5	尾纤		根	16

7	安装支架	Z型安装支架，2米一套，不锈钢	套	2810

2	耐火电缆	NH-BVV-3x2.5	米	160

3	消防报警总线	NH-RVSP-2x1.5	米	20232

4	220V消防电源线	NH-BVV-3x1.5	米	1600

5	24V消防电源线	NH-BVV-2x4	米	10116

6	24V消防电源线	NH-RVV-2x1.5	米	200

7	火灾报警线	NH-RVV-2x1.5	米	10116

8	耐火控制电缆	NH-KYJV-5x1.5	米	2400

9	耐火控制电缆	NH-KYJV-3x1.5	米	1200

10	耐火控制电缆	NH-KYJV-5x1.5	米	480

11	耐火控制电缆	NH-KYJV-7x1.5	米	160

12	耐火控制电缆	NH-KYJV-5x2.5	米	14050

工厂通讯线路   WDZ-KYPVPV    1*2*1.5      1*3*1.5     10*2*1.5    12*2*1.5‘

低烟无卤阻燃计算机电缆

低烟无卤阻燃计算机电缆 WZR-DJYJPE22 低烟无卤阻燃计算机电缆 天津市电缆总厂第一分厂电线电缆、低烟无卤电缆低烟无卤计算机电缆 咨询电话：0316-5960132;15932637551 询价15932637551  订货电话15932637551

·  ·低烟无卤阻燃计算机电缆，低烟无卤阻燃计算机电缆价格

低烟无卤阻燃计算机电缆的详细介绍低烟无卤阻燃计算机电缆 用途：本电缆具有低压电容和低电感，并具有良好屏蔽性能和抗干扰性能，因而防爆性能优于一般计算机电缆和控制电缆．它适用于有防爆要求场合的集散系统和自动化检测控制等要求低烟无卤阻燃电路中作...

·  ·低烟无卤阻燃电缆料的发展方向

阻燃电线电缆通常可分为一般阻燃电线电缆、低烟低卤阻燃电线电缆和低烟无卤阻燃电线电缆。目前我国阻燃电线电缆产品以含卤阻燃为主，这种电线电缆在燃烧时释放出大量的浓烟和腐蚀性卤化物，造成人员伤亡并腐蚀各种设备，即所谓的“二次灾害”。为达到低烟...

·  ·低烟无卤阻燃控制电缆WDZ

天津市电缆总厂第一分厂诚心＋诚信＋专心＋精心＝客户省心 销售订购电话：0316-5960132 ：手 机：15932637551

厂家直销，价格优惠，质量可靠，联系人；王妹尊

·  ·低烟无卤阻燃控制电缆WDZKVVR WDZ

天津市电缆总厂第一分厂诚心＋诚信＋专心＋精心＝客户省心 销售订购电话：0316-5960132 ：手 机：15932637551

厂家直销，价格优惠，质量可靠，联系人；王妹尊

·  ·低烟无卤阻燃铠装控制电缆WDZ

天津市电缆总厂第一分厂诚心＋诚信＋专心＋精心＝客户省心 销售订购电话：0316-5960132 ：手 机：15932637551

厂家直销，价格优惠，质量可靠，联系人；王妹尊

·  ·低烟无卤阻燃控制电缆 WDZ

价格咨询： 公司名称：天津市电缆总厂第一分厂销售总经理：诚心＋诚信＋专心＋精心＝客户省心 销售订购电话：0316-5960132 ：手 机：15932637551

厂家直销，价格优惠，质量可靠，联系人；王妹尊

·  ·低烟低卤、低烟无卤阻燃型交联聚烯烃绝缘控制电缆

低烟低卤、低烟无卤阻燃型交联聚烯烃绝缘控制电缆 产品名称:低烟低卤、低烟无卤阻燃型交联聚烯烃绝缘控制电缆 产品说明: 产品特点及用途 本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场...

·  ·低烟无卤阻燃屏蔽控制电缆WDZ

天津市电缆总厂第一分厂诚心＋诚信＋专心＋精心＝客户省心 销售订购电话：0316-5960132 ：手 机：15932637551

厂家直销，价格优惠，质量可靠，联系人；王妹尊

.

·  ·无卤低烟阻燃类控制电缆 WDZ

天津市电缆总厂第一分厂诚心＋诚信＋专心＋精心＝客户省心 销售订购电话：0316-5960132 ：手 机：15932637551

厂家直销，价格优惠，质量可靠，联系人；王妹尊

·  ·数据中心布线应该选择低烟无卤阻燃线缆

电传导性能，接下来的25分钟每隔5分钟测一次。一般无卤电缆材料的PH值会大于4.3，导电率小于10祍。PH值越少，即表示物料的卤酸气体酸度越高。　　低烟无卤线缆达到低烟雾、无卤素要求的同时，也必须达到较好的阻燃等级。为了评定线缆的阻燃的性能...

·  ·数据中心布线应该选择低烟无卤阻燃线缆

随着科技发展日新月异，数据中心布线应该选择低烟无卤阻燃线缆，各行各业已经如火如荼地规划或正在建设数据中心。综合布线作为数据中心的基础设施理当引起用户重视。在数据中心综合布线方面，除了要考虑高带宽、高可靠外，还有很重要的一点就是防火安全...

·  ·低烟无卤阻燃电线电缆料是今后线缆的重点发展方向

阻燃电线电缆通常可分为一般阻燃电线电缆、低烟低卤阻燃电线电缆和低烟无卤阻燃电线电缆。目前我国阻燃电线电缆产品以含卤阻燃为主，这种电线电缆在燃烧时释放出大量的浓烟和腐蚀性卤化物，造成人员伤亡并腐蚀各种设备，即所谓的“二次灾害”。为达到低...

·  ·低烟无卤

ZRC、WDZ（低烟无卤） 市内通信电缆_屏蔽形式 铜丝编织屏蔽------P 市内通信电缆_识别标记 表面印有厂名、型号、规格、米数 市内通信电缆_空中吊线 钢绞线自承式 市内通信电缆_

·  ·低烟无卤电缆

一、概述： 低烟无卤电缆适用于交流额定电压450/750V及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等对电缆阻燃特性要求高的场合。电缆的无卤低烟、低卤低烟特性，当火灾发生时，蔓延速度慢，烟浓度低，可见度高...

·  ·阻燃低烟无卤电线电缆在建筑工程中的应用

(或WDZ— YJY ) 一YJV毒导体 GB 3953《电丁圆铜线》 　　绝缘 辐照交联低烟无卤阻燃 交联聚乙烯聚乙烯填充 低烟无卤填充 一般填充ll护套 低烟无卤阻燃聚乙烯护套 聚氯乙烯护套导体允许薹作温度 l35℃ 9O℃pH值...

·  ·富社电线低烟无卤环保阻燃交联聚乙烯的环保应用

国际上开始研制低烟无卤阻燃材料电线电缆，这种材料的优点是低烟、无毒，被明火燃烧时，产生金属氧化物和水蒸气。低烟无卤阻燃聚烯烃是以无卤聚烯烃为基体，将被EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）活化了的大量氢氧化镁或氢氧化铝捏合在聚乙烯基体中，利用...

·  ·铜芯低烟无卤阻燃编织屏蔽控制电缆KYDYDP KYDYDRP

GB9330-88 阻燃性能试验执行GB12666-90标准 三：使用特性 1． 交流额定电压：U0/U450/750KV 2． 最高工作温度：聚氯乙烯（聚乙烯）绝缘不超过70℃ 交联聚乙烯绝缘90℃ 低烟无卤阻燃聚烯烃70℃ 低烟无卤阻燃交联...

·  ·低烟无卤控制电缆wdz

低烟无卤阻燃控制电缆天津市电缆总厂第一分厂诚心＋诚信＋专心＋精心＝客户省心 销售订购电话：0316-5960132 ：手 机：15932637551

厂家直销，价格优惠，质量可靠，联系人；王妹尊

定...

·  ·供应低烟无卤电缆 DWZ

光伏接地线

光伏黄绿接地线

光伏电池板接地线

光伏板接地线

光伏板黄绿接地线

矿用拉力电缆MHYBV-7-1

矿用拉力电缆MHYBV-7-2

矿用拉力电缆MHYBV-5

6XV1830-OEH10电缆

天联电缆

信号电缆PTYA23

HYAT通信电缆

HYA通信电缆

HYA53通信电缆

RS485通讯电缆

控制电缆KVVPR

矿用控制电缆MKVVRP

矿用控制软电缆MKVVR

控制电缆KVV

矿用通信电缆MHYVRP

矿用通讯电缆MHYVR

控制电缆KVVR

矿用通信电缆MHYVP

矿用通信电缆MHYV

屏蔽控制电缆KVVP

视频线SYV

RVV电缆

ZA-RVV电源线

矿用控制电缆MKVV

矿用通信电缆MHYAV

HYV通信电缆

配线通信电缆HPVV

屏蔽双绞线RVSP

矿用同轴电缆MSYV

行车控制电缆KVVRC

铠装屏蔽双绞线ASTP-120

电力电缆VV

控制电缆ZR-KVVP

大对数电缆HYA23

DP总线电缆

矿用电话线MHY32系列

矿用阻燃监测电缆

矿用监测电缆MHYVR系列

铠装屏蔽控制电缆KVVRP-22系列

矿用控制电缆MKVVR系列

6XV1830 0EH10电缆

计算机信号电缆系列

计算机控制电缆系列

阻燃计算机电缆系列

大对数通信电缆

屏蔽通信电缆-HYAP

自承式通信电缆HYAC

电话电缆HYA23

HYA22通信电缆

市话电缆HYA23

软芯屏蔽电缆-RVVP

铁路信号电缆

RVVZ电缆

特种电缆

HYA电缆

RS485电缆

KVVP电缆

HYA53电缆

MHYV电缆

MODBUS-RS485

总线电缆;ZMMPq

模拟信号电缆；ZRC-JVPVD32-2B

RS485总线电缆ASTP22-120欧

485通讯电缆KJ-HRPVSP

DCS信号电缆ZR-JYPVRP

色谱通信电缆HYA

YJ29560; YM29560 Modbus Plus

补偿电缆 ZR-KX-HS-FPF

行车起重电动葫芦电缆RVV1G/2G

ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG

RS 485通讯电缆9842型

铁路信号电缆 PZYA(PTYA) PZYA23

HYA（5-2400对） HYAT（5-2000对）

RS485总线电缆ASTP-120欧

三合一射频专用电缆

矿用信号线MHYSV

CC-Link的总线电缆是特性阻抗为110±10Ω的

本案阻燃屏蔽铠装电缆ZR-IA-RVVP32

仪表信号电缆RB-JVVP ZR-DJYVPP DJYPVPA

SOS微震监测系统；MHYAV

煤矿用人员定位电缆MHYVP，MHYVRP 7/0.28 7/0.37 7/0.43

RVVZ RVVZ22 ZA-RVV ZRVVR通信机房用

RS485 1*2*24AWG

ASTP-120

MKVV、MKVV22、MKVV32、MKVVR、MKVVRP

瓦斯监控电缆MHYV，MHYAV

煤矿竖井或斜井作通信线

煤矿用阻燃通讯电缆

煤矿用’

煤矿用阻燃射频同轴电缆

铠装同轴电缆 铠装视频电缆，煤矿用阻燃射频同轴电缆铠装视频线 铠装射频电缆 射频同轴电缆SMYV 75-3 射频同轴电缆MSYV 75-5 射频同轴电缆MSYV 75-7 射频同轴电缆MSYV 75-9 射频同轴电缆MSYV 75-12 射频同轴电缆MSYV 75-15 射频同轴电缆MSYV 75-17 射频同轴电缆SYV 50-3 射频同轴电缆MSYV 50-5 射频同轴电缆MSYV 50-7 射频同轴电缆MSYV 50-9 射频同轴电缆MSYV 50-12 射频同轴电缆MSYV 50-15 射频同轴电缆MSYV 50-17 射频同轴电缆型号 射频同轴电缆规格 射频同轴电缆价格/报价 视频线SMYV 75-3 视频线MSYV 75-5 视频线SYV 75-7 视频线型号/视频线规格 视频线价格/视频线报价 监控线价格/监控线报价 MSYV-监控线 MSYV SYWV视频监控线/MSYWV同轴 矿用视频电缆MSYV -75-12 煤矿用阻燃射频同轴电缆MSYV-50-12

ZRC—KYJYP23-0.45/0.75     ZRC-DJYPVP22    2*2*1

LT-HRSPVP屏蔽双绞线（传输CANBUS总线；CAN-BUS总线；CAN总线；RS485信号；RS232信号CANBUS总线；RS422信号专用电缆）此电缆抗干扰能力特强,传输信号稳定。

LT-HRSPVP

LT-HRSPVP屏蔽双绞线用于：CANBUS总线、CAN-BUS总线、CAN总线、RS485通讯、RS232通讯、RS422通讯、电器仪表、电讯广播、防盗报警系统、楼宇对讲系统、视频监控系统，电子设备及自动化装置等屏蔽线路中.

使用条件：1：使用温度（℃): -40～+60；2：敷设条件：室外/室内；3:安装温度不低于: -15℃ ；4:允许最小弯曲半径:10倍

产品结构：1:进口环保阻燃材料绝缘/二芯对绞电缆 2:进口镀锡银铜丝线芯3:进口铝箔100%屏蔽+进口镀锡银铜丝编织网90%屏蔽 4: 进口环保阻燃材料护套 (产品为简单描述保密材料未介绍)

LT-HRSPVP屏蔽双绞线：线径0.2mm2—4mm2         芯数：2芯—64芯

（1对）2芯型号

（2对）4芯型号

（3对）6芯型号

LT-HRSPVP-2x0.3

LT-HRSPVP-4x0.3

LT-HRSPVP-6x0.3

LT-HRSPVP-2x0.5

LT-HRSPVP-4x0.5

LT-HRSPVP-6x0.5

LT-HRSPVP-2x0.75

LT-HRSPVP-4x0.75

LT-HRSPVP-6x0.75

LT-HRSPVP-2x1.0

LT-HRSPVP-4x1.0

LT-HRSPVP-6x1.0

LT-HRSPVP-2x1.5

LT-HRSPVP-4x1.5

LT-HRSPVP-6x1.5

LT-HRSPVP-2x2.0

LT-HRSPVP-4x2.0

LT-HRSPVP-6x2.0

（4对）8芯型号

（5对）10芯型号

（6对）12芯型号

LT-HRSPVP-8x0.3

LT-HRSPVP-10x0.3

LT-HRSPVP-12x0.3

LT-HRSPVP-8x0.5

LT-HRSPVP-10x0.5

LT-HRSPVP-12x0.5

LT-HRSPVP-8x0.75

LT-HRSPVP-10x0.75

LT-HRSPVP-12x0.75

LT-HRSPVP-8x1.0

LT-HRSPVP-10x1.0

LT-HRSPVP-12x1.0

LT-HRSPVP-8x1.5

LT-HRSPVP-10x1.5

LT-HRSPVP-12x1.5

LT-HRSPVP-8x2.0

LT-HRSPVP-10x2.0

LT-HRSPVP-12x2.0

PROFIBUS-DP；信号MODBUS信号；CANBUS总线、CAN-BUS总线、CAN总线、RS485通讯、RS232通讯、RS422通讯、电器仪表、电讯广播、防盗报警系统、楼宇对讲系统、视频监控系统，电子设备及自动化装置等屏蔽线路中.

HYA53通信电缆

HYAT53通信电缆

HYA22通信电缆

HYA23通信电缆

6XV1830系列

18AWG通讯电缆

20AWG通讯电缆

22AWG通讯电缆

24AWG通讯电缆

RS485通讯电缆

RS485屏蔽双绞线

232通讯电缆

422通讯电缆

2芯屏蔽双绞线

4芯屏蔽双绞线

6芯屏蔽双绞线

8芯屏蔽双绞线

HJVV、HJVVP、HPVV通信电缆用途：主要用于传输音频、150kHZ及以下的模拟信号2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。用作短距离的信号传输。（配线用）

HJVV、HJVVP、HPVV通信电缆介绍：用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等（包括农村电话局用），线路的始端和终端，供连接市内电话电缆至分线箱或配线架之用， 内导体线径（mm ）：0.40 、0.50 、0.60 、0.70 、0.80 、0.90  对数（对）：5—1000   HPVV低频通信配线电缆 配线电缆HPVV ZR-HPVV                  宽带型/产品用途：适用于远程光网络单元到用户之间的传输系统，以及大楼布线系统中楼宇间传输的子系统。最高传输频率分别为30MHz与100MHz。

HJVV 5x2x0.4        HPVV 5x2x0.4	HJVV 5x2x0.5      HPVV 5x2x0.5

HJVV 10x2x0.4       HPVV 10x2x0.4	HJVV 10x2x0.5     HPVV 10x2x0.5

HJVV 20x2x0.4       HPVV 20x2x0.4	HJVV 20x2x0.5     HPVV 20x2x0.5

HJVV 30x2x0.4       HPVV 30x2x0.4  	HJVV 30x2x0.5     HPVV 30x2x0.5

HJVV 50x2x0.4       HPVV 50x2x0.4  	HJVV 50x2x0.5     HPVV 50x2x0.5

HJVV 100x2x0.4      HPVV 100x2x0.4  	HJVV 100x2x0.5    HPVV 100x2x0.5

HJVV 200x2x0.4      HPVV 200x2x0.4  	HJVV 200x2x0.5    HPVV 200x2x0.5

HJVV 300x2x0.4      HPVV 300x2x0.4  	HJVV 300x2x0.5    HPVV 300x2x0.5

HJVV 500x2x0.4      HPVV 500x2x0.4  	HJVV 500x2x0.5    HPVV 500x2x0.5

HJVV 1000x2x0.4     HPVV 1000x2x0.4  	HJVV 1000x2x0.5   HPVV 1000x2x0.5

RVVZ高阻燃电缆适用于环境温度比较高的场所。型号：RVVZ单芯、多芯。另供：ZR-RVV、RVVP、RVP、ZR-RVS、
多股阻燃电源线ZA-RVV     RVVZ  ZRRVV   ZRVVR
多股阻燃软电缆 3X10+1 3X16+1  3X25+1   3X35 +1
3X50+1  3X70+1   3X95+1   3X120 +1  3X240 +1  3X150  
3X185+1     3X300+1   3X400+1

ZA-RVV获得煤安证通信电源阻燃软电缆
   ZA-RVV〈ZRRVV   ZRVVR   RVVZ〉RVZ
独股阻燃软电缆ZA-RVV1X10   1X16  1X25   1X35
1X50   1X70   1X95   1X120   1X240   1X150  
1X185     1X300   1X400

J-Y(st)YH 2*2*0.8是结构：单股裸铜， 0.8mm 

芯线绝缘：特殊 PVC 【 EIB-BUS /J-Y(St)Yh 】, 低烟无卤 H 【 EIB-BUS-H 】 

芯线颜色：红，黑，白，黄。 

星形四线扭绞 

塑料防水带 

铝箔屏蔽带排流线 

外护套： 特殊  PVC            【 EIB-BUS /J-H(St)Hh 】, 低烟无卤 H 【 EIB-BUS-H 】 

外护套颜色：绿色 ，灰色   【 EIB-BUS /J-Y(St)Yh 】, 绿色 【 EIB-BUS-H 】 

规格： 2 × 2 × 0.80mm

EIB 系统的基本结构是支线（Line），一条支线可以接64个元件，通过线路耦合器（Line Coupler）最多可以15条支线连接为一个区域（Area），而通过干线耦合器（Backbone Line Coupler）可以将15个区域连接成一个最大的系统。因此EIB系统最大可以容纳高达14400的元件，而可控制的用电设备点数更是惊人。[3]事实上，如果某一条线路需要连接更多的元件的话，还可以通过连接线路中继器（Line Repeater）的方式再多连接192个总线元件。根据EIB标准，一条总线的最大长度为1000米。

铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套本安控制软电缆

ZR-IAYJPVR 2*2*0.75mm2

防爆等级：ExdII Ia AT1

ZR-IA-RVVP22 本安阻燃防爆；天津电缆总厂一分厂为您提供ZR-IA-RVVP22阻燃信号电缆WDZB-IA-DJFP3VR耐高温计算机电缆。ZR-IA-RVVP22阻燃信号电缆WDZB-IA-DJFP3VR耐高温计算机电缆 （天联牌）天津市电缆总厂第一分厂创建于1971年，已有40多年的发展历史,是生产ZR-IA-RVVP22阻燃信号电缆WDZB-IA-DJFP3VR耐高温计算机电缆 专业型生产企业我公司以“诚信为本、顾客至上、质量第一”为宗旨，热情服务于顾客，并欢迎各界人士对我厂MHYA32-矿用阻燃铠装通信电缆什么样的好 ZR-IA-RVVP22阻燃信号电缆WDZB-IA-DJFP3VR耐高温计算机电缆 提出更多的指导，共谋发展。诚信为本、顾客至上、质量第一是众多企业的标准和要求，“诚信”可以说是立业之本。“诚信”作为一项普遍适用的行为准则，是建立行业之间、单位之间以及人与人之间互信、互利的良性互动关系的道德杠杆。只有守诚信的企业，才能在现代法治社会有长期立足之地。顾客就是上帝很早就在服务业中传播开来并且逐渐变成实践的依据，对于我们生产厂家来说，顾客同样是最重要的。ZR-IA-RVVP22阻燃信号电缆WDZB-IA-DJFP3VR耐高温计算机电缆 的合格优良不是我们自己检测出来的结果，而是顾客的体验试用之后的点评和口碑。顾客满意了，我们的信誉才会逐渐累积，企业的发展才会有保障。质量第一，这个是任何生产的企业都必须遵循的原则，任何违背这条原则的企业都将会付出代价，更不用说企业的发展和进步。因此，我们把这三条灌输给每一个员工，也就保障了企业的顺利发展和进步